## Q&A#01 EN
Q
Systems description and locations | Total number of services/visits per year | Capacity | Questions | Answers
Building 12
Hot Water Boiler | 6 |  | Q1 : what is the system size or pump flow rate? | A1 : Do not have this information
Building 18
Steam Boiler | 16 | 500,000 BTU | Q2 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A2 : No softener in building 18
Building 20
Cooling Tower x 2 | 8 | 450/900 T | Q3 : what is makeup water meter reading - March23- March24 | A3 : March 2023:5901100 March 2024:6552500
Chilled Water | 8 | 2000 IMPG
HWH (Reheat) | 12 |  | Q4 : what is the system size or pump flow rate? | A4 : Do not have this information
Steam Boiler 1 | 16 | 500 HP – 15m BTU | Q5 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A5 : Do not have this information
Steam Boiler 2 | 16
Building 21
Hot Water Boiler 1 | 6 |  | Q6 : what is the system size or pump flow rate? | A6 : One loop system, Do not have this information
Hot Water Boiler 2 | 6
Hot Water Boiler 3 | 6
Hot Water Boiler 4 | 6
Steam Boiler 1 | 16 | 1,000,000 BTU | Q7 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A7 : March 2023:989699 March 2024:1016800
Steam Boiler 2 | 16
Building 22
Cooling Tower | 8 | 2 x 200 T | Q8 : Are both cooling towers connected to one chemical dosing station? | A8 : yes
Chilled | 8 |  | Q9 : what is the system size or pump flow rate? | A9 : Do not have this information
HWH Reheat | 6 |  | Q10 : what is the system size or pump flow rate? | A10 : Do not have this information
Steam Boiler 1 | 16 | 250 HP – 7,5m BTU | Q11 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A11 : Do not have this information
Steam Boiler 2 | 16
Building 23
Hot Water Boiler | 6 |  | Q12 : what is the system size or pump flow rate? | A12 : Do not have this information
Building 34
Hot Water Boiler | 6 |  | Q13 : what is the system size or pump flow rate? | A13 : Do not have this information
Building 49
Chiller | 8 |  | Q14 : what is the system size or pump flow rate? | A14 : Do not have this information
Steam Boiler | 16 | 1,200,00 BTU | Q15 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A15 : No softener in building 49
Building 50
Steam Boiler 1 | 16 | 3 MBTH | Q16 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A16 : Do not have this information
Steam Boiler 2 | 16 | 3 MBTH
Building 54
Hot Water Heating | 6 |  | Q17 : what is the system size or pump flow rate? | A17 : Do not have this information
Building 55
Hot Water Heating | 6 |  | Q18 : what is the system size or pump flow rate? | A18 : Do not have this information
Glycol for HVAC | 3 |  | Q19 : no of Glycol test? | A19 : yes 3 per year, see annexe in tender documents
Building 57
Hot Water Heating | 6 |  | Q20 : what is the system size or pump flow rate? | A20 : Do not have this information
Glycol for HVAC | 3 |  | Q21 : no of Glycol test? | A21 : yes 3 per year, see annexe in tender documents
Building 59
Chiller/Glycol System | 8
Hot Water Heating | 6 |  | Q22 : what is the system size or pump flow rate? | A22 : Do not have this information
Building 60
Hot Water Boiler | 6 |  | Q23 : what is the system size or pump flow rate? | A23 : Do not have this information
Building 72
Steam Boiler | 16 | 1,084,000 BTU | Q24 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A24 : Do not have this information
Building 74
Hot Water Boiler | 6 |  | Q25 : what is the system size or pump flow rate? | A25 : Do not have this information
Building 75
Hot Water Heating | 6 |  | Q26 : what is the system size or pump flow rate? | A26 : Do not have this information
Building 85
Hot Water Boiler | 6 |  | Q27 : what is the system size or pump flow rate? | A27 : Do not have this information
Building 88
Steam Boiler 1 | 16 | 1,200,000 BTU | Q28: What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A28 : No softener in building 88
Steam Boiler 2 | 16
Building 94
Hot Water Boiler 1 | 6 |  | Q29 : what is the system size or pump flow rate? | A29 : Do not have this information
Hot Water Boiler 2 | 6
Hot Water Boiler 3 | 6
Building 97
Hot Water Boiler | 6 |  | Q30 : what is the system size or pump flow rate? | A30 : Do not have this information
Building 98
Hot Water Boiler | 6 |  | Q31 : what is the system size or pump flow rate? | A31 : Do not have this information
Building 99
Steam Boiler | 16 | 500,000 BTU | Q32 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A32 : No softener in building 99
Building 106
Hot Water Boiler | 6 |  | Q33 : what is the system size or pump flow rate? | A33 : Do not have this information
Building 110
Steam Boiler | 16 | 1,054,000 BTU | Q34 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A34 : No softener in building 110
Building 114
Steam Boiler | 16 | 8 HP / 278,000 BTU | Q35 : What is the total water amount treated by the softener from March 23-March24? | A35 : No softener in building 114

## Q&R #01 FR
Description des systèmes et locations | Nombre total de services/visites par année | Capacité | Questions | Réponses
Édifice 12
Chaudière à eau chaude | 6 |  | Q1 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R1 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 18
Chaudière à vapeur | 16 | 500,000 BTU | Q2 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R2 : Aucun adoucisseur dans l'Édifice 18
Édifice 20
Tour de refroidissement x 2 | 8 | 450/900 T | Q3 : Quel est la lecture du compteur d'eau d'appoint de mars 2023 à mars 2024? | R3 : Mars 2023:5901100 Mars 2024:6552500
Eau Refroidisseure | 8 | 2000 IMPG
Chauffage à l'eau chaude (réchauffage) | 12 |  | Q4 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R4 : Nous n'avons pas l'information.
Chaudière à vapeur 1 | 16 | 500 HP – 15m BTU | Q5 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R5 : Nous n'avons pas l'information.
Chaudière à vapeur 2 | 16
Édifice 21
Chaudière à eau chaude 1 | 6 |  | Q6 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R6 : Système à boucle unique, nous n'avons pas l'information.
Chaudière à eau chaude 2 | 6
Chaudière à eau chaude 3 | 6
Chaudière à eau chaude 4 | 6
Chaudière à vapeur 1 | 16 | 1,000,000 BTU | Q7 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R7 : Mars 2023:989699 Mars 2024:1016800
Chaudière à vapeur 2 | 16
Édifice 22
Tour de refroidissement | 8 | 2 x 200 T | Q8 : Les deux tours de refroidissement sont-elles reliées à une seule station de dosage de produits chimiques. | R8 : Oui
Refroidisseur | 8 |  | Q9 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R9 : Nous n'avons pas l'information.
Chauffage à l'eau chaude (réchauffage) | 6 |  | Q10 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R10 : Nous n'avons pas l'information.
Chaudière à vapeur 1 | 16 | 250 HP – 7,5m BTU | Q11 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R11 : Nous n'avons pas l'information.
Chaudière à vapeur 2 | 16
Édifice 23
Chaudière à eau chaude | 6 |  | Q12 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R12 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 34
Chaudière à eau chaude | 6 |  | Q13 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R13 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 49
Refroidisseur | 8 |  | Q14 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R14 : Nous n'avons pas l'information.
Chaudière à vapeur | 16 | 1,200,00 BTU | Q15 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R15 : Aucun adoucisseur dans l'Édifice 49.
Édifice 50
Chaudière à vapeur 1 | 16 | 3 MBTH | Q16 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R16 : Nous n'avons pas l'information.
Chaudière à vapeur 2 | 16 | 3 MBTH
Édifice 54
Chauffage à l'eau chaude | 6 |  | Q17 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R17 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 55
Chauffage à l'eau chaude | 6 |  | Q18 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R18 : Nous n'avons pas l'information.
Glycol pour CVCA | 3 |  | Q19 : Nombre de test Glycol? | R19 : Oui, 3 par an, voir annexe de l'appel d'offres.
Édifice 57
Chauffage à l'eau chaude | 6 |  | Q20 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R20 : Nous n'avons pas l'information.
Glycol pour CVCA | 3 |  | Q21 : Nombre de test Glycol? | R21 : Oui, 3 par an, voir annexe de l'appel d'offres.
Édifice 59
Système refroidisseur au glycol | 8
Chauffage à l'eau chaude | 6 |  | Q22 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R22 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 60
Chaudière à eau chaude | 6 |  | Q23 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R23 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 72
Chaudière à vapeur | 16 | 1,084,000 BTU | Q24 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R24 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 74
Chaudière à eau chaude | 6 |  | Q25 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R25 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 75
Chauffage à l'eau chaude | 6 |  | Q26 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R26 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 85
Chaudière à eau chaude | 6 |  | Q27 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R27 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 88
Chaudière à vapeur 1 | 16 | 1,200,000 BTU | Q28 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R28 : Aucun adoucisseur dans l'Édifice 88.
Chaudière à vapeur 2 | 16
Édifice 94
Chaudière à eau chaude 1 | 6 |  | Q29 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R29 : Nous n'avons pas l'information.
Chaudière à eau chaude 2 | 6
Chaudière à eau chaude 3 | 6
Édifice 97
Chaudière à eau chaude | 6 |  | Q30 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R30 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 98
Chaudière à eau chaude | 6 |  | Q31 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R31 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 99
Chaudière à vapeur | 16 | 500,000 BTU | Q32 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R32 : Aucun adoucisseur dans l'Édifice 99.
Édifice 106
Chaudière à eau chaude | 6 |  | Q33 : Quelle est la taille du système ou le débit de la pompe? | R33 : Nous n'avons pas l'information.
Édifice 110
Chaudière à vapeur | 16 | 1,054,000 BTU | Q34 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R34 : Aucun adoucisseur dans l'Édifice 110.
Édifice 114
Chaudière à vapeur | 16 | 8 HP / 278,000 BTU | Q35 : Quelle est la quantité totale d'eau traitée par l'adoucisseur de mars 2023 à mars 2024? | R35 : Aucun adoucisseur dans l'Édifice 114.