## Aspect no 1
ÉTABLISSEMENT DE KENT
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Appareil | Panneau d’alarme principal | Panneau annonciateur | Avertisseur manuel d'incendie | Avertisseur manuel d'incendie – 2 étapes | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée | Détecteurs de fumée/chaleur combinés | Avertisseur de fumée | Détecteur de chaleur RHT | Détecteurs de fumée/chaleur combinés RHT | Interrupteur de pression | Alarme de l’interrupteur de pression | Interrupteur de pression | Interrupteur de débit | Interrupteur d’autoprotection | Stroboscope | Avertisseur sonore avec stroboscope | Vibreur sonore/sonnerie | Cloche | Annonciateur graphique | Dispositif auxiliaire | Résistance de fin de ligne
Type |  |  |  |  | Conduit | Photo ou ionique | Ionique ou photo/chaleur |  | Thermovélocimétrique |  | Faible niveau de l’eau | Principale | Faible niveau d’air
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
Administration (N, VC, PC, AD,HC, R) | 1- Edwards EST-3 – 2 étapes |  | 5 |  | 8 | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 6 | 6 | 2 |  | 1 | 7 | 5
A-B | Couvert par le panneau d’administration |  | 1 |  | 4 | 4 |  |  |  | 80 | 1 | 1 |  | 5 | 10 |  |  | 2 | 1 | 1
C-D | Couvert par le panneau d’administration |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 4 | 7 |  |  | 2 | 2 | 1
E-F | Couvert par le panneau d’administration |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 3 | 82 |  |  |  | 4 | 8 |  |  | 1 | 1 | 1
G-H | Couvert par le panneau d’administration |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 4 | 78 |  |  |  | 5 | 9 |  |  | 1 | 1 | 1
Q | Couvert par le panneau d’administration |  | 1 | [15 empty] | 4 | 1 | 1
W-X | Couvert par le panneau d’administration | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
AC | Couvert par le panneau d’administration |  | 1 |  |  | 4 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1
CS-L-S | Couvert par le panneau d’administration |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
V | Couvert par le panneau d’administration |  |  |  | 9 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 7
R | Couvert par le panneau d’administration | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 3
J-K | Couvert par le panneau d’administration |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 6 | 63 | 1 | 1 |  | 3 | 16 |  |  | 1 | 4 | 1
FE-PS-UCCO | Couvert par le panneau d’administration | [7 empty] | 2
GO | 1- Edwards EST 3 – 1 étape |  | 9 |  | 1 |  | 6 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 1
Points d’entrée | 1- Edwards EST 2 – 1 étape |  | 2 |  |  | 5 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
Module 1 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes |  |  | 15 | 2 | 114 |  |  |  | 34 |  | 1 |  | 14 | 28 |  | 35
Module 2 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 |  | 15 | 3 | 96 |  |  |  | 60 |  | 1 |  | 13 | 28 |  | 32
PWRH | 1- Edwards EST 3 – 1 étape |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
PMPH | Couvert par le panneau pwrh |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 4
ST | 1- Edwards EST 1 – 1 étape |  | 2 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
VFP 1 | Couvert par le panneau d’administration | [6 empty] | 4
VFP 2 | Couvert par le panneau d’administration | [6 empty] | 4
VFP 3 | Couvert par le panneau d’administration | [6 empty] | 4
TOTAL | 7 | 1 | 29 | 30 | 47 | 239 | 8 | 12 | 17 | 491 | 2 | 5 | 1 | 76 | 123 | 7 | 79 | 10 | 44 | 12 | 1 | 2
(voir l’aspect no 9 pour consulter 96 autres points d’essai dans le module 1 et le module 2 au moyen du système Vesda)
10

## Aspect no 2
ÉTABLISSEMENT DE KENT
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous air | Système de gicleurs sous eau | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté
PRINCIPALE | 1 | 2 - (couvre 16 secteurs du bâtiment principal)
GO |  | 2 | 1
Points d’entrée |  | 1
Module 1 |  | 1
Module 2 |  | 1
ST |  | 1 | 3
TOTAUX | 1 | 8 | 4
Nombre total de jauges sur le site pour chaque type de système de gicleurs | 3 | 117

## Aspect no 3
ÉTABLISSEMENT DE KENT
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
GO | Entrée à l’avant du bâtiment | Ready-Lite | 100 | 3
GO | Salle d’entraînement | Ready-Lite | 144 | 3
GO | Local technique 206 | Ready-Lite | 100 | 2
GO | Salle communautaire 205 | Ready-Lite | 144 | 2
GO | Salle électrique 107 | Ready-Lite | 144 | 3
GO | Pied de l’escalier s | Ready-Lite | 144 | 3
GO | Pied de l’escalier n | Ready-Lite | 144 | 3
PWRH | / | Lumacell | 200 | 1
PMPH | / | Lumacell | 360 | 1
Points d’entrée | Entrée à l’avant du bâtiment | Ready-Lite | 36 | 0
Points d’entrée | Salle/bulle de commande | Ready-Lite | 36 | 0
Points d’entrée | 2e étage au-dessus de l’ascenseur | Stanpro | 36 | 0
Points d’entrée | Bureau du PEES | Ready-Lite | 100 | 0
PRINCIPALE | Agda | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Près de V et C | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Près de V et C | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Étage inférieur de l’administration | Ready-Lite | 144 | 4
PRINCIPALE | Escalier n de l’administration | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Escalier s de l’administration | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Administration | Lumacell | 36 | 0
PRINCIPALE | Administration | Lumacell | 36 | 0
PRINCIPALE | CER | Ready-Lite |  | 4
PRINCIPALE | Escalier de l’administration menant au tunnel | Ready-Lite | 36 | 6
PRINCIPALE | Allée de tir du gymnase | Ready-Lite | 72 | 0
PRINCIPALE | Local technique J/K | Système d’alimentation électrique central | 34 | 17
PRINCIPALE | En face de la chapelle | Ready-Lite | 100 | 0
PRINCIPALE | En face du bureau des opérations | Ready-Lite | 160 | 0
PRINCIPALE | Admissions et départs | Beghelli | 150 | 5
PRINCIPALE | Bureau de la bibliothèque | Emergilite | 36 | 0
PRINCIPALE | Ascenseur (dessus) | Emergilite | 36 | 0
PRINCIPALE | Pharmacie de l’unité hospitalière | Lumacell | 36 | 0
PRINCIPALE | Unité hospitalière près de la pharmacie | Lumacell | 72 | 0
PRINCIPALE | Unité hospitalière près du local HC 118 | Ready-Lite | 100 | 0
PRINCIPALE | Unité hospitalière près du bureau des soins infirmiers | Ready-Lite | 100 | 0
PRINCIPALE | Unité hospitalière 14 | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Unité hospitalière 13 | Lumacell | 36 | 0
PRINCIPALE | Bureau du gymnase | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Couloir J/K | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Bureau K | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Bureau J | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Contrôle de l’unité hospitalière | Lumacell | 36 | 0
PRINCIPALE | Porte du tunnel G/H | Lumacell | 36 | 0
PRINCIPALE | Tunnel G/H | Stanpro | 180 | 12
PRINCIPALE | Porte du tunnel E/F | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Tunnel E/F | Ready-Lite | 150 | 12
PRINCIPALE | Contrôle de la cuisine | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Allée de tir de la cuisine | Lumacell | 100 | 0
PRINCIPALE | Allée de tir de la cuisine | Lumacell | 36 | 1
PRINCIPALE | Porte du tunnel C/D | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Tunnel C/D | Stanpro | 180 | 12
PRINCIPALE | Porte du tunnel A/B | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Tunnel A/B | Ready-Lite | 150 | 12
PRINCIPALE | Tunnel près du réseau d’égouts | Stanpro | 36 | 0
PRINCIPALE | Tunnel près du contrôle de la cuisine | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Cuisine | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Cuisine | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Bureau des offices religieux | Lumacell | 200 | 8
PRINCIPALE | Placard du bureau du 2e étage | Edwards | 360 | 11
PRINCIPALE | SEA | Unicell | 100 | 0
PRINCIPALE | Buanderie | Lumacell | 36 | 0
PRINCIPALE | SEA | Unicell | 36 | 0
PRINCIPALE | Entretien | Ready-Lite | 36 | 0
PRINCIPALE | Surface des disjoncteurs de la salle de chaudières | Ready-Lite | 36 | 0
Module 1 | Salle à manger | Lumacell | 360 | 4
Module 1 | Allée de tir – Salle électrique E7-4 | Ready-Lite | 360 | 14
Module 1 | Allée de tir – Salle électrique E5-15 | Ready-Lite | 360 | 6
Module 2 | Allée de tir – Salle électrique supérieure | Lumacell | 360 | 8
Module 2 | Allée de tir – Salle électrique inférieure | Lumacell | 360 | 4
Module 2 | Allée de tir – Salle électrique supérieure | Lumacell | 360 | 5
Module 2 | Allée de tir – Salle électrique inférieure | Lumacell | 360 | 8
Total | 69 |  |  | 144

## Aspect no 4
ÉTABLISSEMENT DE KENT
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs/éclairage de sortie avec batterie
Type | ABC | CO2 | K-guard | Tout l’éclairage de sortie avec batterie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté
PRINCIPALE | 139 | 3 | 1 | 0
GO | 6 |  |  | 16
COMP | 1 |  |  | 0
Points d’entrée | 5 |  |  | 0
VFP1 | 1 |  |  | 0
VFP2 | 1 |  |  | 0
VFP3 | 1 |  |  | 0
Entrepôt – VFP | 1 |  |  | 0
SWT | 1 |  |  | 0
PMPH | 2 |  |  | 0
Module 1 | 19 |  |  | 0
Module 2 | 25/5 de rechange |  |  | 0
PWRH | 2 |  |  | 0
ST | 4 |  |  | 0
Véhicules/équipement | 9 |  |  | 0
Tours | 4 |  |  | 0
Pièces de rechange | 2 | 5 |  | 0
Travaux publics | 1 |  |  | 0
Pompes à essence | 2 |  |  | 0
MS | 1 |  |  | 0
VS | 3 |  |  | 0
TOTAL | 235 | 8 | 1 | 16

## Aspect no 5
ÉTABLISSEMENT DE KENT
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 5 : Bornes d’incendie
Équipement | Bornes d’incendie seulement |  | Toutes les bornes d’incendie nécessitent des travaux de déchloration pendant les essais de débit d’écoulement et/ou le rinçage.
Emplacement sur le site | Marque | Type | Risque élevé pour l’environnement – Déchlorer
Près de la cellule d'isolement | Terminal city | C71P | Déchlorer
Derrière A et B | Terminal city | C71P | Déchlorer
Derrière la cour H | Terminal city | C71P | Déchlorer
Derrière la cour G | Terminal city | C71P | Déchlorer
SEA | Terminal city | C71P | Déchlorer
Entretien | Terminal city | C71P | Déchlorer
Cuisine | Terminal city | C71P | Déchlorer
Barrière de la station de pompage - 2 | Terminal city | C71P | Déchlorer
Près de la cour B | Terminal city | C71P | Déchlorer
Terrain sportif - 10 | Century Mueller | Canada Valve | Déchlorer
Module 2 arrière | Century Mueller | Canada Valve | Déchlorer
Module 1 arrière | Terminal city | C71P | Déchlorer
Bâtiment GO | Terminal city | C71P | Déchlorer
Station de pompage | Century Mueller | Canada Valve | Déchlorer
TOTAL | 14 |  | 14

## Aspect no 6
ÉTABLISSEMENT DE KENT
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
A-B | 1 |  | Non
C-D | 1 |  | Non
E-F | 1 |  | Non
G-H | 1 |  | Non
GO | 2 | 1 | Non
Points d’entrée |  | 1 | Non
PMPH | 1 | 5 | Non
Bâtiment PC mécanique - nord | 1 |  | Non
Salle V supérieure | 1
Module 1 | 1 | 1 | Oui
Module 2 | 2 | 1 | Non
CS-L-S | 1 |  | Non
Q | 9 |  | Non
Salle mécanique sud - V | 2 |  | Non
TOTAL | 24 | 9

## Aspect no 7
ÉTABLISSEMENT DE KENT
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 7 : Systèmes de canalisations/armoires d’incendie (boyau à usage des occupants)
Matériau, catégorie, type et demande | Nylon | Catégorie – qté de chaque catégorie de système dans chaque bâtiment | Type de canalisations d’incendie et qté de chaque type par bâtiment | Demande de conception de systèmes de canalisations d’incendie | Longueur des lances de robinets d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Catégorie 1, 2 ou 3 | P. ex., automatique/sec/manuel/humide/semi-automatique sec | GPM – L/min | Longueur en pieds
A-B | 5 plus 4 rallonges | 4 - catégorie 2; 1 - catégorie 3 | Tout automatique |  | 5 - 75 pieds, 4 rallonges - 50 pieds,
C-D | 5 plus 4 rallonges | 4 - catégorie 2; 1 - catégorie 3 | Tout automatique |  | 5 - 75 pieds, 4 rallonges - 50 pieds,
E-F | 5 plus 4 rallonges | 4 - catégorie 2; 1 - catégorie 3 | Tout automatique |  | 5 - 75 pieds, 4 rallonges - 50 pieds,
G-H | 5 plus 4 rallonges | 4 - catégorie 2; 1 - catégorie 3 | Tout automatique |  | 5 - 75 pieds, 4 rallonges - 50 pieds,
SS | 2 | Catégorie 2 | Tout automatique |  | 2 - 75 pieds
N | 1 | Catégorie 2 | Tout automatique |  | 1 - 75 pieds
N - Salle mécanique - nord | 1 | Catégorie 2 | Tout automatique |  | 1 - 75 pieds
PC | 1 | Catégorie 2 | Tout automatique |  | 1 - 75 pieds
Module 1 | 14 plus 10 rallonges | Catégorie 2 | Tout automatique |  | 14 - 100 pieds, 10 rallonges - 75 pieds,
Module 2 | 14 plus 10 rallonges | Catégorie 2 | Tout automatique |  | 14 - 100 pieds, 10 rallonges - 75 pieds,
R | 2 | Catégorie 2 | Tout automatique |  | 2 - 75 pieds
TOTAL | 55

## Aspect no 8
ÉTABLISSEMENT DE KENT
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 8 : Systèmes de suppression des gicleurs de cuisine
ÉQUIPEMENT | Q - Principal
Marque | Kidde
Modèle | Produit chimique mouillant
Type d’actionnement | Mécanique
Nombre de cylindres | 1
Nombre de buses | 7
Nombre d’éléments fusibles du système de suppression | 6
Tailles des cylindres | 6 gallons
Type d’ensembles de clapets coupe-feu | 2 clapets dans chaque hotte
Éléments fusibles des ensembles de clapets coupe-feu à remplacer | 2 éléments dans chaque hotte - total de 4

## Aspect no 9
ÉTABLISSEMENT DE KENT
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 9 : Système de détecteur de fumée Vesda
Composant | Panneau d’alarme principal | Panneau pyrotechnique | Clavier | Contrôleur Vesda | Annonciateur | Points d’échantillon | Commentaires
Type/modèle d'appareil |  |  |  | Xtralis VLS-300
BÂTIMENT | Qté/Marque | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
Module 1 | 1- Edwards EST 3 | 1 | 4 | 24 | 0 | 96 | Les points d’échantillon Vesda sont situés dans le conduit d’évacuation des cellules de détenus.
Module 2 | 1- Edwards EST 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 96 | Les points d’échantillon Vesda sont situés dans le conduit d’évacuation des cellules de détenus.