## Aspect no 1
ÉTABLISSEMENT DU VILLAGE DE GUÉRISON KWÌKWÈXWELHP
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Appareil | Panneau d’alarme principal | Panneaux annonciateurs | Avertisseur manuel d'incendie | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée | Détecteur de chaleur | Détecteur de chaleur | Interrupteur de débit | Appareil de supervision | Stroboscope | Cloche | Dispositifs auxiliaires | Butoir de porte magnétique
Type |  |  |  | Conduit | Photo ou ionique | Température fixe | Thermovélocimétrique |  | Autre
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 | 7 |  | 1 |  |  | 2 | 4 | 2 | 5
B | 2- Edwards EST-3x – 2 étapes | 1 | 8 | 4 | 13 |  |  | 2 | 5 |  | 11 | 4
C | 1- Edwards EST-3x – 2 étapes |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 1
D | 1- Edwards EST-3x – ? étapes |  | 5 |  | 23 |  | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 |  | 4
E | 1- Edwards EST-3x – 2 étapes |  | 5 |  | 12 |  |  | 1 | 7 |  | 4 |  | 2
F | 1- Edwards EST-3x |  | 3 |  | 13 |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
G | 1- Edwards EST-3x |  | 3 |  | 23 |  | 6 | 4 | 8 |  | 6 |  | 4
1 | 1- pare-feu – 1 étape |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
7 | 1- Edwards EST 3x – 2 étapes |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
13 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes |  | 3 |  | 4 | 1 | 10 |  |  |  | 1 | 1
15 | 1- Edwards EST 3x – 2 étapes |  | 3 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1
18 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes |  | 2 |  | 14 |  |  |  |  | 1
21 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3
33 | 1- Edwards EST 3x – 1 étape |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 1
35 | Aucun – couvert par le panneau du bâtiment 33 |  | 3 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 1
TOTAL | 14 | 2 | 55 | 4 | 105 | 1 | 83 | 15 | 39 | 8 | 50 | 11 | 20

## Aspect no 2
ÉTABLISSEMENT DU VILLAGE DE GUÉRISON KWÌKWÈXWELHP
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous air | Système de gicleurs sous eau | Clapet de retenue | Compresseur pour système sous air, s’il y a lieu | Vanne de régulation | Vanne de sectionnement | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 1
B |  | 1 |  |  |  | 5 | 1
D | 1 – partiel |  |  | 1 |  | 5 | 1
E | 1 – partiel |  |  | 1 |  | 5 | 1
F | 1 – partiel |  |  | 1 |  | 4
G | 1 – partiel |  |  | 1 |  | 5
5 | [6 empty] | 1
35 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAUX | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 29 | 6
Nombre total de jauges sur le site pour chaque type de système de gicleurs | 13 | 11

## Aspect no 3
ÉTABLISSEMENT DU VILLAGE DE GUÉRISON KWÌKWÈXWELHP
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
Bâtiment B | Cage d’escalier à palier intermédiaire | Ready-Lite | 250 | 2
Bâtiment B | Salle d’entretien 108 | Ready-Lite | 144 | 2
Bâtiment B | Centre de loisirs | Ready-Lite | 144 | 0
Bâtiment B | Local 2109 | Ready-Lite | 200 | 12
Bâtiment B | Local 2101 | Ready-Lite | 100 | 0
Bâtiment B | Local 1807 | Ready-Lite | 200 | 16
Bâtiment B | Local 1206 | Ready-Lite | 100 | 6
Bâtiment C | Salle électrique | Lumacell | 360 | 6
Bâtiment C | Local général – sud | Lumacell | 200 | 4
Bâtiment C | Local général – nord | Lumacell | 200 | 4
Bâtiment D | SALMON HOUSE | Lumacell | 200 | 24
Bâtiment E | EAGLE HOUSE | Lumacell | 200 | 18
Bâtiment 7 | Local 702 | Ready-Lite | 150 | 0
Bâtiment 13 | Secteur principal | Lumacell | 144 | 0
Bâtiment 13 | Secteur principal | Lumacell | 144 | 0
Bâtiment 13 | Couloir | Lumacell | 144 | 0
Bâtiment 13 | Local 107 | Ready-Lite | 150 | 0
Bâtiment 15 | Entrée à l’avant du bâtiment | Lumacell | 36 | 0
Bâtiment 21 | Pièce d’entrée 2101 | Ready-Lite | 36 | 0
Bâtiment 21 | Local 2103 | Lithonia | 36 | 0
Bâtiment 33 | Local technique | Stanpro | 250 | 20
Bâtiment 33 | Cuisine communautaire | Ready-Lite | 36 | 0
Total | 25 |  |  | 114

## Aspect no 4
ÉTABLISSEMENT DU VILLAGE DE GUÉRISON KWÌKWÈXWELHP
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs/éclairage de sortie avec batterie
Type | ABC | K-guard | Tout l’éclairage de sortie avec batterie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté
A | 8
B | 17
C | 2
D | 10
E | 6
F | 4
G | 10
1 | 1
7 | 3
13 | 3
15 | 2
18 | 2
21 | 3
33 | 2 | 1
35 | 3
39 | 1
40 | 1
43 | 1
44 | 1
47 | 1
47A | 1
52 | 1
TOTAL | 88 | 2 | Aucun

## Aspect no 5
ÉTABLISSEMENT DU VILLAGE DE GUÉRISON KWÌKWÈXWELHP
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 5 : Bornes d’incendie
Équipement | Ensemble de bornes d’incendie avec boyau |  | Toutes les bornes d’incendie nécessitent des travaux de déchloration pendant les essais de débit d’écoulement et/ou le rinçage.
Emplacement sur le site | Marque | Type | Risque élevé pour l’environnement – Déchlorer
Devant le bâtiment D | McAvity | M67 | Déchlorer
Devant le bâtiment 15 | Terminal city | C71P | Déchlorer
Devant le bâtiment F | Terminal city | C71P | Déchlorer
À côté du bâtiment B | Century Mueller | 83w0 | Déchlorer
Devant le bâtiment 33 | Century Mueller | 12KOOB | Déchlorer
À côté de l’« étuve » | Century Mueller | 2103A | Déchlorer
À côté du bâtiment A | Terminal city | C71P | Déchlorer
TOTAL | 7 |  | 7

## Aspect no 6
ÉTABLISSEMENT DU VILLAGE DE GUÉRISON KWÌKWÈXWELHP
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
A | 1 | 1 | NON
B | 1 | 2 | NON
D | 1 | 2 | OUI
E | 1 | 2 | OUI
F | 1 | 2 | OUI
G | 1 | 2 | OUI
33 | 0 | 1 | OUI
TOTAL | 6 | 12

## Aspect no 8
ÉTABLISSEMENT DU VILLAGE DE GUÉRISON KWÌKWÈXWELHP
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 8 : Systèmes de suppression des gicleurs de cuisine
ÉQUIPEMENT | Bâtiment 33 – cuisine communautaire
Marque | Kidde
Modèle | Extincteur à produit chimique mouillant WHDR260
Type d’actionnement | Mécanique
Nombre de cylindres | 1
Nombre de buses | 2
Nombre d’éléments fusibles du système de suppression | 3
Tailles des cylindres | 2,66 gallons
Type d’ensembles de clapets coupe-feu | Aucun
Éléments fusibles des ensembles de clapets coupe-feu à remplacer | Aucun