## Feuil1
Établissement | Nom de l'équipement | Fabricant | Modèle de l'appareil | Type d'entretien requis (étalonnage, nettoyage, etc.)
Archambault méd. | Système central d'oxygène | Amico | M-300-E-08-OXY | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lève-personne | ArjoHuntleigh | Maxi Sky 1000 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Pompe à perfusion | Baxter | Spectrum IQ | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Pompe à gavage | Coviden | Kangoroo Epump | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 4 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Appareil à succion | Laerdal Medical | LSU | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Balance électronique | Seca | BMI 703 13 1999 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Civière ambulance | Stryker | 6500 Power-Pro XT | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lit électrique | Stryker | FL23E | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lit électrique | Stryker | FL23E | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lit électrique | Stryker | FL23E | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lit électrique | Stryker |  | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lit mobile électrique | Stryker |  | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Civière d'hôpital | Techlem | 5000 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lit bariatrique électrique | Umamo medical | Ook Snow All | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lit bariatrique électrique | Umamo medical | Ook Snow All | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 200 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Compresseur/Nébuliseur | Drive DeVilbiss Healthcare | Pulmo-Aide 5650C | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Compresseur/Nébuliseur | Drive DeVilbiss Healthcare | Pulmo-Aide 5650C | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Concentreateur d'Oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Concentreateur d'Oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Électrocoagulateur | Aaron Médical | A900 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lève-personne | Waverley Glen | F-600 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Lit électrique | Stryker | Spirit plus | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Moniteur à signes vitaux | Philips | IntelliVue MX700 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT / 802LTON | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT / 802LTON | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT / 802LTON | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Pousse-seringue | Smiths Medical | Graseby 3100 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Table d'examen motorisée | Midmark | Ritter 222-015 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Scanner à vessie | Mcube Technology Co., Ltd | BioCon-700 | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Appareil à succion | Devilbiss Healthcare | 7305 Series | Selon les normes du fabricant
Archambault méd. | Civière examen | Stryker | 1115 Big Wheel Prime | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Civière ambulance | Stryker | Rugged | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Civière chaise | Ferno | 557 EZ Glide | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 4 | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Appareil à pression | Omron | Serie 5 (BP7250CAN) | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Balance électronique | Seca | BMI 703 13 1998 | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Compresseur/Nébuliseur | Drive DeVilbiss Healthcare | Pulmo-Aide 5650C | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Table d'examen motorisée | Midmark | Ritter 222-015 | Selon les normes du fabricant
Archambault min. | Scanner à vessie | Mcube Technology Co., Ltd | BioCon-700 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Civière | Stryker | 1105 Prime series | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Civière | Stryker | 1105 Prime series | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Pompe à perfusion | Baxter | Spectrum IQ | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Civière électrique | Ferno | Power Flexx + | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Balance | Detecto |  | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Appareil à succion | Devilbiss Healthcare | 7305 Series | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Stimulateur neuro-musculaire | GymnaUniphy N.V. | Combi200 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 3 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Table d'examen | Midmark | Ritter 222 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Saturomètre | Mini Corr | DIGIT 3420Y | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Saturomètre | Mini Corr | Digit 3420Y | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Saturomètre | Nellcor | Oximax | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Appareil à signes vitaux | Welch Allyn | 42NTB | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp 679 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 200 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Sphygmo | Welch Allyn | ProBP 2400 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Sphygmo | Welch Allyn | Palm shock | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Sphygmo numérique | Welch Allyn | Pro PB 2400 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Compresseur/Nébuliseur | DeVilbiss Healthcare | Pulmo-Aide 5650C | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Concentrateur d'oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Lève personne électrique | Lumex | LF1090 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Atlas Monitor - 6200 series | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Pousse-seringue | Graseby | 3100 | Selon les normes du fabricant
CFF 600 | Scanner à vessie | Mcube Technology Co., Ltd | BioCon-700 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Civière électrique | Ferno | Power Flexx + | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT / 802LTON | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Compresseur | Devilbiss Healthcare | Pulmo-aide | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Balance | Detecto | 8430 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries |  | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries |  | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries |  | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Essex Industries |  | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Pèse-personne | Health O Meter | 500KL | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Balance | Health O Meter | 880KL | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 3 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Table d'examen | Midmark | Ritter 222 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Saturomètre | Mini Corr | DIGIT 3420Y | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Saturomètre | Mini Corr | Digit 3420Y | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Appareil à pression | Omron | HEM-907XL | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Appareil à pression | Omron | HEM-907XL | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Appareil à pression | Omron | HEM-907XL | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Appareil à pression | Omron | HEM-907XL | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Compresseur/Nébuliseur | DeVilbiss Healthcare | Pulmo-Aide 5650C | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Concentrateur d'oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Concentrateur d'oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Concentrateur d'oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Concentrateur d'oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Concentrateur d'oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Concentrateur d'oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Precision medical | 170715D | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Saturomètre | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Concentrateur d'oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Analyseur de coagulation | Roche Diagnostics | Coaguchek XS | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Analyseur de marqueurs sanguins cardiaques | Roche Diagnostics | Cobas h 232 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Balance | Seca | SECA 749 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Civière | Stryker | 1105 Prime series | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Civière | Stryker | 1105 Prime series | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Civière | Stryker | 1105 Prime series | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Civière | Stryker | 1105 Prime series | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Civière | Stryker | 1105 Prime series | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Régulateur d'oxygène | Victor médical | VWG-15LN | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Appareil à signes vitaux | Welch Allyn | 42NTB | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Appareil à signes vitaux | Welch Allyn | 42NTB | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Concentrateur d'oxygène | Philips | Respironics Everflo Q | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre sans contact | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre sans contact | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre sans contact | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre sans contact | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Green Series 777 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Otoscope Mural | Welch allyn | Green Series 777 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Otoscope | Welch Allyn | Pocketscope 71140 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Otoscope | Welch Allyn | Pocketscope 71140 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Appareil à pression électronique | Welch Allyn | Spot Connex Monitor Serie 71 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Lampe | Midmark | Ritter 355 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Lit électrique | CHG | Spirit plus | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot vital signs | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Pousse-seringue | Graseby | 3100 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Pousse-seringue | Healthmark | ESP-60 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Scanner à vessie | Mcube Technology Co., Ltd | BioCon-700 | Selon les normes du fabricant
CFF 6099 | Appareil à pression | Omron | HEM-907XL | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Régulateur d'oxygène | Ambu | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Stimulateur neuro-musculaire | AMG Médical | Proactive | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Assainisseur d'air | Austin Air | HM400 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Assainisseur d'air | Austin Air | HM400 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Pompe à perfusion | Baxter | Spectrum IQ | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Saturomètre | BLT Biolight | M70 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Saturomètre | BLT Biolight | M70 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Bain Thérapeutique | Ferno | 690 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Valves bain thérapeutique | Ferno |  | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Régulateur d'oxygène | Flotec | RR800-300-P2 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Pèse-personne | Health O Meter | 500KL | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Pèse-personne | Health O Meter | 500KL | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Pèse-personne | Health O Meter | 597KL | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Régulateur d'oxygène | Inovo | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Régulateur d'oxygène | Inovo | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 3 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 3 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Fauteuil de prélèvement | Lumex | FR577RG Series | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Table d'examen | Midmark | Ritter 204 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Table d'examen | Midmark | Ritter 222 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Doppler veineux | Nicolet Biomedical | Elite 100 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Appareil à succion | Schuco | S330A | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Civière électrique | Stryker | 6500 Power-Pro XT | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Civière | Stryker | Advantage | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 100 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 200 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Episcope | Welch Allyn | EpiScope Skin Surface Microscope | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Green Series 777 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Green Series 777 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Green Series 777 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Lampe d'examen | Welch Allyn | GS300 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Lampe d'examen | Welch Allyn | GS600 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Lampe d'examen | Welch Allyn | GS900 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Lampe frontale | Welch Allyn | Lumiview | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Otoscope | Welch Allyn | Macroview | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Sphygmo | Welch Allyn | Palm aneroid | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre tympanique | Welch Allyn | Pro 4000 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre tympanique | Welch Allyn | Pro 4000 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre tympanique | Welch Allyn | Pro 4000 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre tympanique | Welch Allyn | Pro 4000 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre tympanique | Welch Allyn | Pro 4000 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp 679 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Lève-personne | Ferno | 196 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Atlas Monitor - 6200 series | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Atlas Monitor - 6200 series | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Connex Vital signs monitor | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Pousse-seringue | Graseby | 3100 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Pousse-seringue | Healthmark | ESP-60 | Selon les normes du fabricant
Cowansville | Scanner à vessie | Mcube Technology Co., Ltd | BioCon-700 | Selon les normes du fabricant
CRR | Chargeur pour otoscope | Welch Allyn | 71110 | Selon les normes du fabricant
CRR | Civière Chaise | Ferno | 59-T EZ-Glide | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Surgo Surgical Supply (BP Tru medical devices est fermé) | BPM-200 | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Surgo Surgical Supply (BP Tru medical devices est fermé) | BPM-200 | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | 301 Series | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs 4400 | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs 4400 | Selon les normes du fabricant
CRR | Pompe à perfusion | Baxter | Spectrum IQ | Selon les normes du fabricant
CRR | Escalateur d'escaliers | Garaventa Lift | StairTrac | Selon les normes du fabricant
CRR | Pèse-personne | Health O Meter | 500KL | Selon les normes du fabricant
CRR | Pèse-personne | Health O Meter | 500KL | Selon les normes du fabricant
CRR | Civière de contention | HillRom | HILP8005SP | Selon les normes du fabricant
CRR | Civière électrique | HillRom | P8005 | Selon les normes du fabricant
CRR | Civière électrique | HillRom | P8005 | Selon les normes du fabricant
CRR | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 4 | Selon les normes du fabricant
CRR | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 4 | Selon les normes du fabricant
CRR | Stimulateur neuro-musculaire | Medtronic | Selectra 7720 | Selon les normes du fabricant
CRR | Stimulateur neuro-musculaire | Medtronic | Selectra 7720 | Selon les normes du fabricant
CRR | Table d'examen | Midmark | Ritter 222 | Selon les normes du fabricant
CRR | Lampe d'examen | Midmark | Ritter 255 | Selon les normes du fabricant
CRR | Balance | Pelstar | 160KL | Selon les normes du fabricant
CRR | Analyseur coagulation portatif | Roche Diagnostics | Coaguchek XS | Selon les normes du fabricant
CRR | Spiromètre | MIR | Spirobank 2 | Selon les normes du fabricant
CRR | Appareil à ultrasons | Siemens | Sonostat 833 | Selon les normes du fabricant
CRR | Civière électrique | Stryker | 6500 Power-Pro XT | Selon les normes du fabricant
CRR | Civière électrique | Stryker | 6500 Power-Pro XT | Selon les normes du fabricant
CRR | Civière de contention | Stryker | 721 | Selon les normes du fabricant
CRR | Thermomètre sans contact | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
CRR | Thermomètre sans contact | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
CRR | Thermomètre sans contact | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
CRR | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
CRR | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
CRR | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
CRR | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Green Series 777 | Selon les normes du fabricant
CRR | Lampe d'examen | Welch Allyn | LS 200 | Selon les normes du fabricant
CRR | Lampe d'examen | Welch Allyn | LS 200 | Selon les normes du fabricant
CRR | Sphygmo numérique | Welch Allyn | ProBP 2400 | Selon les normes du fabricant
CRR | Appareil signe vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs 4400 | Selon les normes du fabricant
CRR | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRR | Thermomètre électrique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRR | Nébuliseur | DeVilbiss Healthcare | Pulmo-Aide | Selon les normes du fabricant
CRR | Nébuliseur | DeVilbiss Healthcare | Pulmo-Aide | Selon les normes du fabricant
CRR | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRR | Pousse-seringue | Graseby | 3100 | Selon les normes du fabricant
CRR | Pousse-seringue | Health mark | ESP-60 | Selon les normes du fabricant
CRR | Scanner à vessie | Mcube Technology Co., Ltd | BioCon-700 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Civière électrique | Ferno | Power Flexx + | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
CRSM | Doppler veineux | Accuvein | AV500 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 4 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Nébuliseur | Méd-Pro | 705-470 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Table d'examen | Midmark | Ritter 222 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Appareil à pression | Omron | HEM-907XL | Selon les normes du fabricant
CRSM | Pèse-personne | Seca | SECA 750 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Lit d'hôpital | Stryker | FL23E | Selon les normes du fabricant
CRSM | Otoscope | Welch Allyn | 74710 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Otoscope | Welch Allyn | 74710 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Otoscope | Welch Allyn | 74710 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à pression | Welch Allyn | 1500 Series | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à pression | Welch Allyn | 1500 Series | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
CRSM | Otoscope/Ophtalmoscope | Welch Allyn | Diagnostic Sets - Configuration 97150-M | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | 71WT | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | 71WT | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
CRSM | Scanner à vessie | Mcube Technology Co., Ltd | BioCon-700 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Civière | Rugged | LX | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Civière électrique | Ferno | Power Flexx + | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Civière électrique | Ferno | Power Flexx + | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | 300 Series | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | 300 Series | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Nébuliseur | Airlife | RT500 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Régulateur d'oxygène | Amvex | GRM-15 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Assainisseur d'air | Austin Air | HM400 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Pompe à perfusion | Baxter | Spectrum IQ | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Régulateur d'oxygène | CHAD Therapeutics | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Appareil à succion | DeVilbiss Healthcare | 7305 Series | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Stimulateur neuro-musculaire | EMPI | Continuum - 300PV | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Stimulateur neuro-musculaire | EMPI | Continuum - 300PV | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Stimulateur neuro-musculaire | Everyway medical | EV-804 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Stimulateur neuro-musculaire | Everyway medical | EV-806 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Stimulateur neuro-musculaire | Groupe ERP | Comfy TENS | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Stimulateur neuro-musculaire | GymnaUniphy N.V. | Combi200 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Armoire chauffante | Hugaire | OR-9000 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 3 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 3 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 4 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 4 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Appareil à succion | Laerdal Medical | LCSU 4 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Manomètre | MEI Manometría e Instrumentación | MEI-870-FG | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Manomètre | MEI Manometría e Instrumentación | MEI-870-FG | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Laser thérapeutique | Metron Healthcare | Advanced Laser AL170 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Table d'examen | Midmark | 630 Humanform | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Table d'examen | Midmark | Ritter 222 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Table d'examen | Midmark | Ritter 222 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Lampe d'examen | Midmark | Ritter 253 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Saturomètre | Mini Corr | DIGIT 3420Y | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Saturomètre | Mini Corr | DIGIT 3420Y | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Saturomètre | Mini Corr | DIGIT 3420Y | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Saturomètre | Mini Corr | DIGIT 3420Y | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Saturomètre | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Saturomètre | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Saturomètre | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Saturomètre | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Régulateur d'oxygène | Precision medical | 168715D | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Civière | Stryker | 1005 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Civière | Stryker | 1037 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Lit d'hôpital | Stryker | FL23SM | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Lit d'hôpital | Stryker | FL23SM | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Lit d'hôpital | Stryker | FL23SM | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Lit d'hôpital | Stryker | FL23SM | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Connex Integrated Wall System | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Connex Integrated Wall System | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Connex Integrated Wall System | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 100 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 200 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Thermomètre tympanique | Welch Allyn | Pro 4000 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Thermomètre tympanique | Welch Allyn | Pro 4000 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Thermomètre tympanique | Welch Allyn | Pro 4000 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp 678 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp 678 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos Classic Hand Aneroid | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Régulateur d'oxygène | Western Medica | OPB-820 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Pousse-seringue | Graseby | 3100 | Selon les normes du fabricant
Donnacona | Table de physiothérapie | Chattanooga Group | Montane table Atlas 3 section | Selon les normes du fabricant
Drummond | Fauteuil de prélèvement | DeVilbiss Healthcare | D577-BR | Selon les normes du fabricant
Drummond | Lampe de chirurgie | Medi Spot | 14315 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | 300 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Connex Spot | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT | Selon les normes du fabricant
Drummond | Lit d'hôpital | Pedigo | 545-1 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Drummond | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Drummond | Régulateur d'oxygène | Amvex | GRM-15 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Pompe à perfusion | Baxter | Spectrum IQ | Selon les normes du fabricant
Drummond | Régulateur d'oxygène | CHAD Therapeutics | CGA 870 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Combo intellect mobile | Chattanooga Group | Intellect Mobile | Selon les normes du fabricant
Drummond | Table de physiothérapie | CoinfyCare | EL05 Robin (modèle 5 sections) | Selon les normes du fabricant
Drummond | Lampe d'examen | Daylight | U22020-01 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Concentrateur d'oxygène | Devilbiss Healthcare | 525ADS | Selon les normes du fabricant
Drummond | Appareil à succion | DeVilbiss Healthcare | 7305 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Appareil à succion | DeVilbiss Healthcare | 7305 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Appareil à succion | DeVilbiss Healthcare | 7305 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Appareil à succion | DeVilbiss Healthcare | 7305 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Nébuliseur | DeVilbiss Healthcare | Pulmo-Aide | Selon les normes du fabricant
Drummond | Nébuliseur | DeVilbiss Healthcare | Pulmo-Aide | Selon les normes du fabricant
Drummond | Stimulateur neuro-musculaire | EMPI | Dynex V | Selon les normes du fabricant
Drummond | Régulateur d'oxygène | Flotec | RR830-100-P4 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Thermomètre électronique | FLUKE | 51 Series II | Selon les normes du fabricant
Drummond | Pèse-personne | Health O Meter | 400KL | Selon les normes du fabricant
Drummond | Lit d'hôpital | HillRom | Resident LTC | Selon les normes du fabricant
Drummond | Stimulateur neuro-musculaire | Medtronic | Selectra 7720 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Table d'examen | Midmark | 630 HumanForm | Selon les normes du fabricant
Drummond | Table d'examen | Midmark | 630 HumanForm | Selon les normes du fabricant
Drummond | Table d'examen | Midmark | Ritter 222 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Doppler veineux | Nicolet Biomedical | Elite 200R | Selon les normes du fabricant
Drummond | Analyseur coagulation portatif | Roche Diagnostics | Coaguchek XS | Selon les normes du fabricant
Drummond | Lit d'hôpital | ROTEC | MultiTech | Selon les normes du fabricant
Drummond | Civière | Stryker | 1115 Big Wheel Prime | Selon les normes du fabricant
Drummond | Civière | Stryker | 1115 Big Wheel Prime | Selon les normes du fabricant
Drummond | Civière électrique | Stryker | 6500 Power-Pro XT | Selon les normes du fabricant
Drummond | Civière électrique | Stryker | 6500 Power-Pro XT | Selon les normes du fabricant
Drummond | Régulateur d'oxygène | Victor médical | 3000380-20 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Régulateur d'oxygène | Victor médical |  | Selon les normes du fabricant
Drummond | Otoscope | Welch Allyn | 74710 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 200 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | DS58 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Green Series 777 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos classic pocket | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos classic pocket | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos classic pocket | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos classic pocket | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | Tycos classic pocket | Selon les normes du fabricant
Drummond | Fauteuil de prélèvement | Winco Mfg., LLC | 572 | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
Drummond | Pousse-seringue | Baxter | 300XL | Selon les normes du fabricant
Drummond | Pousse-seringue | Graseby | 3100 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Chaise / Civière de transport | Ferno | 59-T EZ-Glide | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Civière | Stryker | Rugged 6080 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Civière électrique | Ferno | Power Flexx + | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | 67MXTP | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | WA-53NTP-F1 300 Series | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | WA-53NTP-F1 300 Series | Selon les normes du fabricant
Joliette | Pompe à perfusion | Baxter | Spectrum IQ | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Saturomètre | BLT Biolight | M70 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Saturomètre | BLT Biolight | M70 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Appareil à ultrasons + stimulateur | Chattanooga Group | Intelect Mobile 2772MC | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Chaise de prélèvement | CLINTON | LAB X SERIES modele 66010 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Doppler fœtal | cooper Surgical | Clear Tone CT205R LBL0097 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Appareil à succion | Devilbiss Healthcare | 7305 Series | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Vibro masseur | General Physio Therapy, inc. | MTMGK3 G5 GK3 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Nébuliseur à compresseur | Graham-Field |  | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Table d'examen | Midmark | Ritter 253-002 400616 LED | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Chaise d'examen bleue | Midmark | 630 HumanForm | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Table d'examen | Midmark | Ritter 222 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Lampe de chirurgie et attache murale | Midmark | Ritter 255-006 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Table de physiothérapie | MTM | Orikon1 avec système Linak | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Saturomètre | O-two Médical | 01MN1000 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Pèse-personne | Pelstar | code 3310 - 597K | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Analyseur coagulation portatif | Roche Diagnostics | Coaguchek XS | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Saturomètre Oxymètre | Smiths Medical | spectro 2 doigt 30445 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Pousse-seringue - seringue de calibration | Smiths Medical | Graseby 3100 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Ensemble de diagnostique mural | Welch Allyn | Green Series 777 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Sphygmo | Welch Allyn | mural | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Otoscope/Ophtalmoscope | WELCH ALLYN | pan optic 05256-1 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Moniteur de signes vitaux de chevet | Welch Allyn | Propaq LT / 802LTON | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Otoscope mural | Welch Allyn | WA-23810 | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
JOLIETTE | Pousse-seringue | Excelsior | HLT ESP 60 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Lit d'hôpital | Savard Ortho Confort | 7512-36 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Civière Chaise | Ferno | 59-T EZ-Glide | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Civière électrique | Ferno | Power Flexx + | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Lève-personne | Invacare | Reliant 450 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Surgo Surgical Supply (BP Tru medical devices est fermé) | BPM-300 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Sphygmo | AMG Médical | Professional Series | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Assainisseur d'air | Austin Air | HM400 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Assainisseur d'air | Austin Air | HM400 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Pompe à perfusion | Baxter | Spectrum IQ | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Pèse-personne | Detecto | 339 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Pèse-personne | Detecto | 339 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Pèse-personne | Detecto | 339 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Concentrateur d'oxygène | Devilbiss Healthcare | 525ADS | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Appareil à succion | DeVilbiss Healthcare | 7305 Series | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Régulateur d'oxygène | Flotec | RR830-100-P4 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Régulateur d'oxygène | Flotec | RR830-100-P4 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Stimulateur neuro-musculaire | GymnaUniphy N.V. | Combi200 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Saturomètre | Mini Corr | DIGIT 3420Y | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Saturomètre | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Saturomètre | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Saturomètre | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Tensiomètre | Omron | HEM-741 CAN | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Tensiomètre | Omron | HEM-741 CAN | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Tensiomètre | Omron | HEM-741 CAN | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à pression | PharmaSmart | PS-2000C | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à pression | PharmaSmart | PS-2000C | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Moniteur à pression | PharmaSmart | PS-2000C | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Table d'examen électrique | Promotal | Quest-PMT1420010 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Civière | Stryker | 1037 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Civière | Stryker | 1106 Prime series | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Seringue de calibration | Welch Allyn | 3L | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Thermomètre électronique | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Thermomètre électronique | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Thermomètre électronique | Welch Allyn | Care Temp touch free | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 100 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 200 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Lampe d'examen | Welch Allyn | GS900 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Sphygmo | Welch Allyn | 767 Series | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Pousse-seringue | Graseby | 3100 | Selon les normes du fabricant
La Macaza | Scanner à vessie | Verathon Medical | BVI 9400 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Chaise / Civière de transport | Ferno | 59-T EZ-Glide | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Chaise évacuation | Stryker | Rugged stair-pro 6252 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Civière hydraulique | Stryker | 1711 Stretcher | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Propaq LT | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Lit électrique | CHG | Spirit plus | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Connex Vital signs monitor | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Connex Vital signs monitor | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | ProBP 3400 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Moniteur à signes vitaux | Welch Allyn | Spot Vital Signs 4400 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Thermomètre tympanique | AccuSystem | Genius2 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Pompe à perfusion | Baxter | Spectrum IQ | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Stimulateur neuro-musculaire | GymnaUniphy N.V. | Combi200 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Spiromètre | MIR | Spirobank II | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Saturomètre | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Saturomètre Oxygène | Nellcor | OxiMax N-65 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Doppler veineux | Nicolet Biomedical | Elite 100 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Analyseur coagulation portatif | Roche Diagnostics | Coaguchek XS | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Analyseur coagulation portatif | Roche Diagnostics | Coaguchek XS | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Analyseur coagulation portatif | Roche Diagnostics | Coaguchek XS | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Civière | Stryker | 1115 Big Wheel Prime | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Civière | Stryker | 6500 Power-Pro XT | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Civière | Stryker | 6500 Power-Pro XT | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Scanner à vessie | Mcube Technology Co., Ltd | BioCon-700 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Thermomètre électronique | Welch Allyn | SureTemp Plus 690 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
Port Cartier | Électrocardiographe | Welch Allyn | CP 150 | Selon les normes du fabricant
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.
OPTOMÉTRIE
Discussion avec technicien de Topcon, venu faire un entretien et un débroussaillage des différents appareils – le bon nom avec le bon appareil et le numéro dans les registres du CSE.
Conclusion, un entretien aux 3 ans serait suffisant. Ce qui nuit le plus est justement qu’ils ne sont pas assez utilisés et deviennent difficiles à bouger : lubrification, nettoyage, ajustement et calibration.

## Feuil2
Row Labels | Count of Nom de l'équipement
Archambault méd. | 34
Appareil à succion | 3
Devilbiss Healthcare | 1
Laerdal Medical | 2
Balance électronique | 1
Seca | 1
Civière ambulance | 1
Stryker | 1
Civière d'hôpital | 1
Techlem | 1
Civière examen | 1
Stryker | 1
Compresseur/Nébuliseur | 2
Drive DeVilbiss Healthcare | 2
Concentreateur d'Oxygène | 2
Philips | 2
Électrocardiographe | 1
Welch Allyn | 1
Électrocoagulateur | 1
Aaron Médical | 1
Lève-personne | 2
ArjoHuntleigh | 1
Waverley Glen | 1
Lit bariatrique électrique | 2
Umamo medical | 2
Lit électrique | 5
Stryker | 5
Lit mobile électrique | 1
Stryker | 1
Moniteur à signes vitaux | 5
Philips | 1
Welch Allyn | 4
Pompe à gavage | 1
Coviden | 1
Pompe à perfusion | 1
Baxter | 1
Pousse-seringue | 1
Smiths Medical | 1
Scanner à vessie | 1
Mcube Technology Co., Ltd | 1
Système central d'oxygène | 1
Amico | 1
Table d'examen motorisée | 1
Midmark | 1
Archambault min. | 11
Appareil à pression | 1
Omron | 1
Appareil à succion | 1
Laerdal Medical | 1
Balance électronique | 1
Seca | 1
Civière ambulance | 1
Stryker | 1
Civière chaise | 1
Ferno | 1
Compresseur/Nébuliseur | 1
Drive DeVilbiss Healthcare | 1
Électrocardiographe | 1
Welch Allyn | 1
Moniteur à signes vitaux | 2
Welch Allyn | 2
Scanner à vessie | 1
Mcube Technology Co., Ltd | 1
Table d'examen motorisée | 1
Midmark | 1
CFF 600 | 37
Appareil à signes vitaux | 1
Welch Allyn | 1
Appareil à succion | 2
Devilbiss Healthcare | 1
Laerdal Medical | 1
Balance | 1
Detecto | 1
Civière électrique | 1
Ferno | 1
Compresseur/Nébuliseur | 1
Devilbiss Healthcare | 1
Concentrateur d'oxygène | 1
Philips | 1
Électrocardiographe | 1
Welch Allyn | 1
Lève personne électrique | 1
Lumex | 1
Moniteur à signes vitaux | 4
Welch Allyn | 4
Pousse-seringue | 1
Graseby | 1
Régulateur d'oxygène | 4
Essex Industries | 4
Saturomètre | 5
Mini Corr | 2
Nellcor | 1
O-two Médical | 2
Scanner à vessie | 1
Mcube Technology Co., Ltd | 1
Sphygmo | 7
Welch Allyn | 7
Sphygmo numérique | 1
Welch Allyn | 1
Stimulateur neuro-musculaire | 1
GymnaUniphy N.V. | 1
Table d'examen | 1
Midmark | 1
Thermomètre électronique | 3
Welch Allyn | 3
CFF 6099 | 91
Analyseur de coagulation | 1
Roche Diagnostics | 1
Analyseur de marqueurs sanguins cardiaques | 1
Roche Diagnostics | 1
Appareil à pression | 5
Omron | 5
Appareil à pression électronique | 1
Welch Allyn | 1
Appareil à signes vitaux | 2
Welch Allyn | 2
Appareil à succion | 1
Laerdal Medical | 1
Balance | 3
Detecto | 1
Health O Meter | 1
Seca | 1
Civière | 7
Stryker | 7
Civière électrique | 1
Ferno | 1
Compresseur | 1
Devilbiss Healthcare | 1
Compresseur/Nébuliseur | 1
Devilbiss Healthcare | 1
Concentrateur d'oxygène | 8
Philips | 8
Ensemble de diagnostique mural | 1
Welch Allyn | 1
Lampe | 1
Midmark | 1
Lit électrique | 1
CHG | 1
Moniteur à signes vitaux | 11
Welch Allyn | 11
Otoscope | 2
Welch Allyn | 2
Otoscope Mural | 1
Welch Allyn | 1
Pèse-personne | 1
Health O Meter | 1
Pompe à perfusion | 1
Baxter | 1
Pousse-seringue | 2
Graseby | 1
Healthmark | 1
Régulateur d'oxygène | 10
Essex Industries | 8
Precision medical | 1
Victor médical | 1
Saturomètre | 7
Mini Corr | 2
Nellcor | 1
O-two Médical | 4
Scanner à vessie | 1
Mcube Technology Co., Ltd | 1
Sphygmo | 9
Welch Allyn | 9
Table d'examen | 1
Midmark | 1
Thermomètre électrique | 4
Welch Allyn | 4
Thermomètre électronique | 2
Welch Allyn | 2
Thermomètre sans contact | 4
Welch Allyn | 4
Cowansville | 69
Appareil à succion | 3
Laerdal Medical | 2
Schuco | 1
Assainisseur d'air | 2
Austin Air | 2
Bain Thérapeutique | 1
Ferno | 1
Civière | 1
Stryker | 1
Civière électrique | 1
Stryker | 1
Doppler veineux | 1
Nicolet Biomedical | 1
Électrocardiographe | 3
Welch Allyn | 3
Ensemble de diagnostique mural | 3
Welch Allyn | 3
Episcope | 1
Welch Allyn | 1
Fauteuil de prélèvement | 1
Lumex | 1
Lampe d'examen | 3
Welch Allyn | 3
Lampe frontale | 1
Welch Allyn | 1
Lève-personne | 1
Ferno | 1
Moniteur à signes vitaux | 8
Welch Allyn | 8
Otoscope | 1
Welch Allyn | 1
Pèse-personne | 3
Health O Meter | 3
Pompe à perfusion | 1
Baxter | 1
Pousse-seringue | 2
Graseby | 1
Healthmark | 1
Régulateur d'oxygène | 4
Ambu | 1
Flotec | 1
Inovo | 2
Saturomètre | 5
BLT Biolight | 2
O-two Médical | 3
Scanner à vessie | 1
Mcube Technology Co., Ltd | 1
Sphygmo | 7
Welch Allyn | 7
Stimulateur neuro-musculaire | 1
AMG Médical | 1
Table d'examen | 2
Midmark | 2
Thermomètre électrique | 5
Welch Allyn | 5
Thermomètre électronique | 1
Welch Allyn | 1
Thermomètre tympanique | 5
Welch Allyn | 5
Valves bain thérapeutique | 1
Ferno | 1
CRR | 51
Analyseur coagulation portatif | 1
Roche Diagnostics | 1
Appareil à succion | 2
Laerdal Medical | 2
Appareil à ultrasons | 1
Siemens | 1
Appareil signe vitaux | 1
Welch Allyn | 1
Balance | 1
Pelstar | 1
Chargeur pour otoscope | 1
Welch Allyn | 1
Civière chaise | 1
Ferno | 1
Civière de contention | 2
HillRom | 1
Stryker | 1
Civière électrique | 4
HillRom | 2
Stryker | 2
Électrocardiographe | 3
Welch Allyn | 3
Ensemble de diagnostique mural | 1
Welch Allyn | 1
Escalateur d'escaliers | 1
Garaventa Lift | 1
Lampe d'examen | 3
Midmark | 1
Welch Allyn | 2
Moniteur à signes vitaux | 11
Surgo Surgical Supply (BP Tru medical devices est fermé) | 2
Welch Allyn | 9
Nébuliseur | 2
Devilbiss Healthcare | 2
Pèse-personne | 2
Health O Meter | 2
Pompe à perfusion | 1
Baxter | 1
Pousse-seringue | 2
Graseby | 1
Health mark | 1
Scanner à vessie | 1
Mcube Technology Co., Ltd | 1
Sphygmo numérique | 1
Welch Allyn | 1
Spiromètre | 1
MIR | 1
Stimulateur neuro-musculaire | 2
Medtronic | 2
Table d'examen | 1
Midmark | 1
Thermomètre électrique | 2
Welch Allyn | 2
Thermomètre sans contact | 3
Welch Allyn | 3
CRSM | 38
Appareil à pression | 1
Omron | 1
Appareil à succion | 1
Laerdal Medical | 1
Civière électrique | 1
Ferno | 1
Doppler veineux | 1
Accuvein | 1
Lit d'hôpital | 1
Stryker | 1
Moniteur à pression | 2
Welch Allyn | 2
Moniteur à signes vitaux | 13
Welch Allyn | 13
Nébuliseur | 1
Méd-Pro | 1
Otoscope | 3
Welch Allyn | 3
Otoscope/Ophtalmoscope | 1
Welch Allyn | 1
Pèse-personne | 1
Seca | 1
Scanner à vessie | 1
Mcube Technology Co., Ltd | 1
Table d'examen | 1
Midmark | 1
Thermomètre électronique | 10
Welch Allyn | 10
Donnacona | 80
Appareil à succion | 6
Devilbiss Healthcare | 1
Laerdal Medical | 5
Armoire chauffante | 1
Hugaire | 1
Assainisseur d'air | 1
Austin Air | 1
Civière | 2
Stryker | 2
Civière | 1
Rugged | 1
Civière électrique | 2
Ferno | 2
Électrocardiographe | 2
Welch Allyn | 2
Ensemble de diagnostique mural | 3
Welch Allyn | 3
Lampe d'examen | 1
Midmark | 1
Laser thérapeutique | 1
Metron Healthcare | 1
Lit d'hôpital | 4
Stryker | 4
Manomètre | 2
MEI Manometría e Instrumentación | 2
Moniteur à signes vitaux | 12
Welch Allyn | 12
Nébuliseur | 1
Airlife | 1
Pompe à perfusion | 1
Baxter | 1
Pousse-seringue | 1
Graseby | 1
Régulateur d'oxygène | 4
Amvex | 1
CHAD Therapeutics | 1
Precision medical | 1
Western Medica | 1
Saturomètre | 8
Mini Corr | 4
Nellcor | 4
Sphygmo | 9
Welch Allyn | 9
Stimulateur neuro-musculaire | 6
EMPI | 2
Everyway medical | 2
Groupe ERP | 1
GymnaUniphy N.V. | 1
Table de physiothérapie | 1
Chattanooga Group | 1
Table d'examen | 3
Midmark | 3
Thermomètre électronique | 5
Welch Allyn | 5
Thermomètre tympanique | 3
Welch Allyn | 3
Drummond | 72
Analyseur coagulation portatif | 1
Roche Diagnostics | 1
Appareil à succion | 4
Devilbiss Healthcare | 4
Civière | 2
Stryker | 2
Civière électrique | 2
Stryker | 2
Combo intellect mobile | 1
Chattanooga Group | 1
Concentrateur d'oxygène | 1
Devilbiss Healthcare | 1
Doppler veineux | 1
Nicolet Biomedical | 1
Électrocardiographe | 4
Welch Allyn | 4
Ensemble de diagnostique mural | 1
Welch Allyn | 1
Fauteuil de prélèvement | 2
Devilbiss Healthcare | 1
Winco Mfg., LLC | 1
Lampe de chirurgie | 1
Medi Spot | 1
Lampe d'examen | 1
Daylight | 1
Lit d'hôpital | 3
HillRom | 1
Pedigo | 1
ROTEC | 1
Moniteur à signes vitaux | 11
Welch Allyn | 11
Nébuliseur | 2
Devilbiss Healthcare | 2
Otoscope | 1
Welch Allyn | 1
Pèse-personne | 1
Health O Meter | 1
Pompe à perfusion | 1
Baxter | 1
Pousse-seringue | 2
Baxter | 1
Graseby | 1
Régulateur d'oxygène | 5
Amvex | 1
CHAD Therapeutics | 1
Flotec | 1
Victor médical | 2
Sphygmo | 14
Welch Allyn | 14
Stimulateur neuro-musculaire | 2
EMPI | 1
Medtronic | 1
Table de physiothérapie | 1
CoinfyCare | 1
Table d'examen | 3
Midmark | 3
Thermomètre électronique | 5
FLUKE | 1
Welch Allyn | 4
JOLIETTE | 41
Analyseur coagulation portatif | 1
Roche Diagnostics | 1
Appareil à succion | 1
Devilbiss Healthcare | 1
Appareil à ultrasons + stimulateur | 1
Chattanooga Group | 1
Chaise / Civière de transport | 1
Ferno | 1
Chaise de prélèvement | 1
CLINTON | 1
Chaise d'examen bleue | 1
Midmark | 1
Civière | 1
Stryker | 1
Civière électrique | 1
Ferno | 1
Doppler fœtal | 1
cooper Surgical | 1
Électrocardiographe | 2
Welch Allyn | 2
Ensemble de diagnostique mural | 1
Welch Allyn | 1
Lampe de chirurgie et attache murale | 1
Midmark | 1
Moniteur à signes vitaux | 5
Welch Allyn | 5
Moniteur de signes vitaux de chevet | 1
Welch Allyn | 1
Nébuliseur à compresseur | 1
Graham-Field | 1
Otoscope mural | 1
Welch Allyn | 1
Otoscope/Ophtalmoscope | 1
Welch Allyn | 1
Pèse-personne | 1
Pelstar | 1
Pompe à perfusion | 1
Baxter | 1
Pousse-seringue | 1
Excelsior | 1
Pousse-seringue - seringue de calibration | 1
Smiths Medical | 1
Saturomètre | 3
BLT Biolight | 2
O-two Médical | 1
Saturomètre Oxymètre | 1
Smiths Medical | 1
Sphygmo | 2
Welch Allyn | 2
Table de physiothérapie | 1
MTM | 1
Table d'examen | 2
Midmark | 2
Thermomètre électronique | 5
Welch Allyn | 5
Vibro masseur | 1
General Physio Therapy, inc. | 1
La Macaza | 55
Appareil à succion | 1
Devilbiss Healthcare | 1
Assainisseur d'air | 2
Austin Air | 2
Civière | 2
Stryker | 2
Civière chaise | 1
Ferno | 1
Civière électrique | 1
Ferno | 1
Concentrateur d'oxygène | 1
Devilbiss Healthcare | 1
Électrocardiographe | 2
Welch Allyn | 2
Lampe d'examen | 1
Welch Allyn | 1
Lève-personne | 1
Invacare | 1
Lit d'hôpital | 1
Savard Ortho Confort | 1
Moniteur à pression | 3
PharmaSmart | 3
Moniteur à signes vitaux | 11
Surgo Surgical Supply (BP Tru medical devices est fermé) | 1
Welch Allyn | 10
Pèse-personne | 3
Detecto | 3
Pompe à perfusion | 1
Baxter | 1
Pousse-seringue | 1
Graseby | 1
Régulateur d'oxygène | 2
Flotec | 2
Saturomètre | 4
Mini Corr | 1
Nellcor | 3
Scanner à vessie | 1
Verathon Medical | 1
Seringue de calibration | 1
Welch Allyn | 1
Sphygmo | 3
AMG Médical | 1
Welch Allyn | 2
Stimulateur neuro-musculaire | 1
GymnaUniphy N.V. | 1
Table d'examen électrique | 1
Promotal | 1
Tensiomètre | 3
Omron | 3
Thermomètre électronique | 7
Welch Allyn | 7
Port Cartier | 32
Analyseur coagulation portatif | 3
Roche Diagnostics | 3
Chaise / Civière de transport | 1
Ferno | 1
Chaise évacuation | 1
Stryker | 1
Civière | 3
Stryker | 3
Civière hydraulique | 1
Stryker | 1
Doppler veineux | 1
Nicolet Biomedical | 1
Électrocardiographe | 2
Welch Allyn | 2
Lit électrique | 1
CHG | 1
Moniteur à signes vitaux | 9
Welch Allyn | 9
Pompe à perfusion | 1
Baxter | 1
Saturomètre | 1
Nellcor | 1
Saturomètre Oxygène | 1
Nellcor | 1
Scanner à vessie | 1
Mcube Technology Co., Ltd | 1
Spiromètre | 1
MIR | 1
Stimulateur neuro-musculaire | 1
GymnaUniphy N.V. | 1
Thermomètre électronique | 3
Welch Allyn | 3
Thermomètre tympanique | 1
AccuSystem | 1
Grand Total | 611