## Feuille1
P A R A M È T R E S S U I T E S C O M P L È T E S
[6 empty] | Microbiologique |  |  |  | Paramètres calculés |  | Inorganiques | [14 empty] | Paramètres divers |  | Métaux | [22 empty] | Produits biologiques semi-volatils | [20 empty] | Produits biologiques semi-volatils | [5 empty] | Produits biologiques volatils | [12 empty] | Produits biologiques volatils | [8 empty] | Pesticides et herbicides
[6 empty] | Numération des plaques hétérotrophes | Contexte | Total des coliformes | Escherichia coli | MDT calculées | Dureté (CaCO3) | Total Ammoniac-N | Couleur | Fluorure (F-) | pH | Sulfate dissous (SO4) | Sulfure | Cyanure total (CN) | Turbidité7 | Alcalinité (total en tant que CaCO3) | Chlorure dissous (Cl) | Nitrite (N) | Nitrate (N) | Nitrate + Nitrite | Bromate | Toxine cyanobactérienne (Microcystine) | Formaldéhyde | Acide nitrilotriacétique (NTA) | Aluminium (Al) | Antimoine (Sb) | Arsenic (As) | Baryum (Ba) | Bore (B) | Cadmium (Cd) | Calcium (Ca) | Chromium (Cr) | Cuivre (Cu) | Fer (Fe) | Plomb (Pb) – Permanent | Plomb (Pb) – Rincé | Magnésium (Mg) | Manganèse (Mn) | Mercure (Hg) | Potassium (K) | Sélénium (Se) | Argent (Ag) | Sodium (Na) | Strontium (Sr) | Tin (Sn) | Uranium (U) | Zinc (Zn) | 2,3,4,6-Tétrachlorophénol | 2,4,6-Trichlorophénol | 2,4-D | 2,4-Dichlorophénol | Atrazine | Déséthyl atrazine | Atrazine + Déséthyl atrazine | Bromoxynil | Carbaryl | Carbofuran | Chlorpyrifos (Dursban) | Diazinon | Dicamba | Diclofop-méthyl | Diméthoate | Malathion | Métolachlore | Métribuzine (Sencor) | Éthyl-parathion | Pentachlorophénol | Phorate | Picloram | Simazine | Terbufos | Trifluraline | Benzo[a]pyrène | Méthylparathion | 1,1-Dichloroéthylène | 1,2-Dichlorobenzène | 1,2-Dichloroéthane | 1,4-Dichlorobenzène | Benzene | Bromodichlorométhane | Bromoforme | Tétrachlorure de carbone | Chlorobenzène | Chloroforme | Dibromochlorométhane | Chlorure de méthylène (dichlorométhane) | Ethylbenzène | Éther méthylique de t-butyle (MTBE) | Tétrachloroéthylène | Toluène | Trichloréthylène | Chlorure de vinyle | o-Xylène | p+m-Xylène | Xylène (total) | Total des trihalométhanes | Glyphosate | Diquat | Diuron | Guthion (azinphos-méthyle) | Paraquat
[6 empty] | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | CFU/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | uCV | mg/L | pH | mg/L | mg/L | mg/L | uTN | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L
NQEPO1 | [5 empty] | - | - | 0 | 0 | 5004 | 80 – 1005 | - | 54 | 1.5 | 6,5 – 8,55 | 5004 | 0,054 | 0.2 | 5 | - | 2504 | 1 | 10 | 106 | 0,01 | 0,0015 | - | 0.4 | 0,15 | 0.006 | 0.025 | 1 | 5 | 0.005 | - | 0.05 | 14 | 0,34 | 0.01 | 0.01 | - | 0,054 | 0.001 | - | 0.01 | - | 20 ou 2006 | - | - | 0.02 | 54 | 100 | 5 | 100 | 900 | 5 | - | 5 | 5 | 90 | 90 | 90 | 20 | 120 | 9 | 20 | 190 | 50 | 80 | 50 | 60 | 2 | 190 | 10 | 1 | 45 | 0.01 | 50 | 14 | 200 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2 | 80 | - | - | 50 | 140 | - | 10 | 244 | 5 | 1 | - | - | 604 | 100 | 280 | 70 | 150 | 20 | 10
RQEPC2 | [5 empty] | - | - | 0 | 0 | 5004 | 80 – 1005 | - | 154 | 1.5 | 7,0 – 10,55 | 5004 | 0,054 | 0.2 | 1 | - | 2504 | 1 | 10 | 106 | 0,01 | - | - | 0.4 | 0,15 | 0.006 | 0.01 | 2 | 5 | 0.007 | - | 0.05 | 2 (14) | 0,34 | 0.005 | 0.005 | - | 0,12 (0,024) | 0.001 | - | 0.01 | - | 2006 | 7 | - | 0.02 | 54 | 100 | 5 | 100 | 900 | 5 | - | 5 | 5 | 90 | 90 | 90 | 20 | 120 | 9 | 20 | 190 | 50 | 80 | - | 60 | 2 | 190 | 10 | 1 | 45 | 0.01 | - | 14 | 200 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 50 | 140 (1,64) | 154 | 30 | 60 (244) | 5 | 2 | - | - | 60 (244) | 100 | 280 | 70 | 150 | 20 | 10
NIP | Adresse | Source d’eau | En double | Type d’échantillon | Date de l’échantillonnage
Remarques :
1 NQEPO | Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario
2 RQEPC | Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada
-- | Aucun critère
nt | Non testé
uCV | unité de couleur vraie
uTN | unité de turbidité néphélémétrique
Texte | Gras – supérieur aux RQEPC
Texte | Souligné – supérieur NQEPO
3 | Texte en italique = échantillon en double (résultat AQ/CQ)
4 | Objectif esthétique (non lié à la santé).
5 | Ligne directrice opérationnelle (non liée à la santé).
6 | Conformément à la Loi sur la salubrité de l’eau potable, le médecin-hygiéniste local doit être informé lorsque la concentration en sodium dépasse 20 mg/L. L’objectif esthétique pour le sodium dans l’eau potable est de 200 mg/l (goût salé).
7 | Lorsque l’on ne peut atteindre 0,1 uTN, les recommandations en matière de turbidité varient de 0,1 à 1,0 uTN selon le type de filtration. La turbidité est un objectif esthétique (non lié à la santé) selon la NQEPO. La turbidité est un objectif opérationnel (non lié à la santé) selon les RQEPC.
Source d’eau
[23 empty] | Puits foré |  |  |  | En double
[23 empty] | Puits creusé |  |  |  | En double
Citerne
Puits foré
Foré dans une fosse
Puits foré partagé
Puits foré partagé
Note on Z3: WSP Canada Inc: Can't find in results