## BSCs
ROOM --- PIÈCE | ASSET/LIMS ID (OLD) --- # D'ACTIF/LIMS (ANCIEN) | ASSET/LIMS ID (NEW) --- # D'ACTIF/LIMS (NOUVEAU) | BSC/CleanBench/Glove Box/Filter Module/Other --- CBC/CleanBench/Boîte à gants/Module de filtre/Autre | CLASS/TYPE --- CLASSE/TYPE | Recirculated/ Hard/Canopy --- Recirculé/Dur/Auvent | Report # --- # de Rapport | TOTAL WIDTH --- LARGEUR TOTAL | MAKE --- MARQUE | MODEL --- MODÈLE | SERIAL # --- # DE SÉRIE | SASH HEIGHT --- HAUTEUR CHASSIS | INFLOW --- AFFLUX | DOWNFLOW Zone1/Zone2 --- FLUX DESCENDANT Zone1/Zone2 | CERTIFIED --- CERTIFIÉ | NEW FILTERS --- NOUVEAUX FILTRES
Laboratory Centre for Disease Control - 100 Eglantine Driveway
1204 | L75-273-B026 SAF_CAB027 |  | BSC | 2-A/B3 | R | AK2-00801 | 4' | Microzone | BK-2-4 | 801-9243 | 10" | 102-112 | 71-81 | 2021-05-26 | 2020-10-05
1210 | L75-273-B027 SAF_CAB061 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00803 | 6' | Labconco | 3620004 | 060859854B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2021-05-26
1218 | L75-273-B028 SAF_CAB060 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00802 | 4' | Baker | SG403A | 86212 | 10" | 100-110 | 53-63/45-55 | 2021-05-26
1220 | L75-273-B029 SAF_CAB011 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00804 | 6' | Microzone | BK-2-6 | 802-9088 | 10" | 100-110 | 61-71 | 2021-05-26 | 2013-02-26
1224 | L75-273-B030 SAF_CAB40 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00805 | 6' | Microzone | BK-2-6 | 802-4042 | 10" | 100-110 | 61-71 | 2021-05-26 | 2012-04-01
2100 | L75-273-B031 SAF_CAB016 |  | BSC | 2-A/B3 | R | AK2-00793 | 6' | Baker | SG603 | 79685 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2021-05-25 | 2019-DEC-09
2100 | L75-273-B032 SAF_CAB017 |  | BSC | 2-A1 | R | AK2-00794 | 4' | Microzone | BM4-2A-49 | 801-6390 | 10" | 75-84 | 74-84 | 2021-05-25 | 2019-DEC-05
2104 | L75-273-B034 SAF_CAB019 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00795 | 6' | Baker | SG603 | 68218 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2021-05-25
2106 | L75-273-B035 SAF_CAB080 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00809 | 6' | Baker | SG603A | 86295 | 10" | 100-110 | 50-60/47-57 | 2021-05-27
2144 | L75-273-B041 SAF_CAB033 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00808 | 6' | Baker | SG603 | 67367 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2021-05-26
2174 | L75-273-B044 SAF_CAB064 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00807 | 6' | Labconco | 3460009 | 080891861B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2021-05-26
2202 | L75-273-B070 SAF_CAB082 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00813 | 4' | Thermo | 1385 | 157264-1998 | 10" | 100-110 | 58-68 | 2021-05-28
2206 | SAF_CAB095 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00814 | 4' | Thermo Scientific | 1335 | 300231945 | 8" | 100-110 | 58-68 | 2021-05-28
2210 | L75-273-B071 SAF_CAB083 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00812 | 4' | Thermo Scientific | 1375 | 110248-363 | 10" | 100-110 | 58-68 | 2021-05-27
2210 | L75-273-B073 SAF_CAB084 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00811 | 4' | Thermo Scientific | 1375 | 110248-361 | 10" | 100-110 | 58-68 | 2021-05-27
2222 | L75-273-B045 SAF_CAB062 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00810 | 6' | Labconco | 3460009 | 080992991B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2021-05-27
2246 | L75-273-B047 SAF_CAB013 |  | BSC | 2-A/B3 | R | AK2-00796 | 6' | Microzone | BM6-2A-49 | 802-7537 | 10" | 94-104 | 75-85 | 2021-05-25 | 2015-07-20
2248 | L75-273-B043 SAF_CAB063 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00798 | 6' | Labconco | 3460009 | 080992989 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2021-05-25
2248 | L75-273-B049 SAF_CAB014 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00797 | 6' | Microzone | BK-2-6 | 802-0886 | 10" | 100-110 | 61-71 | 2021-05-25 | 2013-04-15
2252 | L75-273-B069 SAF_CAB093 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00799 | 6' | Microzone | BK-2-6 | 802-9746 | 10" | 100-110 | 61-71 | 2021-05-25
2256 | L75-273-B051 SAF_CAB023 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00800 | 6' | Baker | SG603A | 84013 | 10" | 100-110 | 50-60/47-57 | 2021-05-25
2258 | L75-273-B040 SAF_CAB078 |  | BSC | 2-A2 | R | AK2-00806 | 4' | Baker | SG403A | 90173 | 10" | 100-110 | 53-63/45-55 | 2021-05-26
Radiation Protection Bureau - 775 Brookfield Road
124 | R75-273-B083 |  | BSC | 2-A1 | R | FK1-00589 | 6' | Microzone | BM6-2A-49 | 802-5049 | 10" | 86-96 | 80-90 | 2023-MAY-17
234 |  |  | BSC | 2-C1 | C | FK1-00563 | 6' | Labconco | 304411101 | 230245520 B | 10'' | 100-110 | 60-70 | 2023-MAY-08
301 | R75-273-B084 |  | BSC | 2-A/B3 | R | FK1-00591 | 4' | Microzone | BK-2-4 | 801-5780-A | 10" | 100-110 | 61-71 | 2023-MAY-19
307 | 302562 |  | BSC | 2-A2 | R | FK1-00586 | 6' | Labconco | 302619100 | 171150199B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-16
312 | R75-273-B087 |  | BSC | 2-A1 | R | FK1-00577 | 6' | Labconco | 302619100 | 171150966B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-16
321 | 302552 |  | BSC | 2-A2 | R | FK1-00588 | 6' | Labconco | 302619100 | 170644248B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-17
322 | R75-273-B091 / 252566 |  | BSC | 2-A2 | R | FK1-00587 | 4' | Baker | SG 403 | 72003 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-17
322 | 302559 |  | BSC | 2-A2 | R | FK1-00579 | 4' | Labconco | 302419100 | 171150213B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-16
323AA32:R35 | 302561 |  | BSC | 2-A1 | R | FK1-00578 | 6' | Labconco | 302619100 | 171150967B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-16
Sir Frederick Banting - 251 Sir Frederick Banting Driveway - North Wing
D121 | S75-273-B113 | B75-273-BD113 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00607 | 6' | Thermo Forma | 1286 | 101191-1942 | 10" | 105-115 | 71-81 | 2023-MAY-25
D121 | S75-273-B114 | B75-273-BD114 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00606 | 6' | Thermo Scientific | 1387 | 157267-893 | 10" | 100-110 | 58-68 | 2023-MAY-25
D123 | S75-273-B116 | B75-273-BD116 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00594 | 6' | Thermo Scientific | 1387 | 157269-930 | 10" | 100-110 | 58-68 | 2023-MAY-23
D123 | 256034 |  | BSC | 2-A2 | R | FK1-00595 | 6' | Labconco | 302619100 | 181268392 B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-23
D131 | S75-273-B118 | B75-273-BD118 | BSC | 2-A1 | R | FK1-00596 | 4' | Canadian Cabinets | BM4-2A-49 | 801-5600 | 10" | 75-84 | 77-87 | 2023-MAY-23
D137 | S75-273-B119 | B75-273-BD19 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00604 | 6' | Labconco | 3460009 | 111048854 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-25
D137 | S75-273-B120 | B75273-BD120 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00605 | 6' | Microzone | BK-2-6 | 802-9249 | 10" | 100-110 | 61-71 | 2023-MAY-25 | 2015-04-29
D138 | S75-273-B121 | B75-273-BD121 | BSC | 2-A1 | R | FK1-00597 | 6' | Canadian Cabinets | BM6-2A-49 | 9346 | 8" | 84-94 | 88-94 | 2023-MAY-23
D167 | 281069 |  | BSC | 2-A1 | R | FK1-00600 | 4' | Labconco | 302410101 | 220328753 A | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-24
D171 | S75-273-B122 | B75-273-BD122 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00598 | 6' | Thermo Forma | 1286 | 101191-1946 | 10" | 105-115 | 71-81 | 2023-MAY-23
D163 | S75-273-B091 | B75-273BD126 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00603 | 4' | Baker | SG-403A-HE-M | 103149 | 8" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-24
D165 | S75-273-BD123 | B75-273-BD123 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00602 | 4' | Baker | BD400 | 123235 | 8" | 100-110 | 135-145 | 2023-MAY-24
D168 | S75-273-P024 | CARBON | DFH | CLASS 1 | 4' | LC1-01014 | AC4000 | 418AC | 300 Controller | 101 |  |  |  | 2023-MAY-30
D173 | S75-273-B124 | B75-273-BD124 | CB | 100 | R | FK1-00601 | 4' | Baker | EG6252 | 70402 |  | NA | 90-110 | 2023-MAY-24
D171 |  | 281066 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00599 | 6' | Labconco | 302611101 | 220226103B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-24
D203 | S75-273-B129 | 281018 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00033 | 4' | Labconco | 302411101 | 191286892 A | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-29
D203 | 256031 |  | BSC | 2-A2 | R | AC1-00034 | 6' | Labconco | 302619100 | 181166974 B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-29
D212 | 256022 |  | BSC | 2-A2 | R | AC1-00032 | 6' | Labconco | 322691100 | 18086749 A | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-26
D213 | S75-273-B132 | B75-273-BD132 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00030 | 4' | Labconco | 3440009 | 1101371127 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-26
D213 | S75-273-B133 | B75-273-BD133 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00031 | 4' | Labconco | 302419100 | 170745598 B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-MAY-26
D220 | S75-273-B134 | B75-273-BD134 | BSC | 2-A/B3 | R | AC1-00038 | 4' | Microzone | BK-2-4 | 801-9265 | 10" | 100-110 | 61-71 | 2023-MAY-30
D252 | S75-273-B139 | B75-273-BD139 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00035 | 4' | Thermo Scientific | 1385 | 155584-1807 | 10" | 100-110 | 58-68 | 2023-MAY-29
D257 | S75-273-B140 | B30-273-BD257 | BSC | 2-B2 | H | FK1-00648 | 4' | Labconco | 3441001 | 080282896 | 8" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-13 | 2016-01-20
D260 |  |  | BSC | 2-A2 |  | AC1-00043 |  | Labconco | 302419101 | 211222540 A |  |  |  | 2023-MAY-31
D263 | S75-273-B142 | B75-273-BD142 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00037 | 6' | Microzone | BM6-2A-49 | 802-8815 | 10" | 94-104 | 75-85 | 2023-MAY-30
D265 | S75-273-BXXX | B30-273-BD265 | BSC | 2-B2 | H | FK1-00635 | 4' | Labconco | 303481100 | 170440686 A | 8" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-12
D267 | HC 189524 | HC 189524 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00036 | 6' | Labconco | 30261 | 220124794 B |  |  |  | 2023-MAY-30
D275 | E75-273-B018 |  | BSC | 2-A2 | R | AC1-00044 | 4' | Microzone | BK-2-4-S | 801-4141 | 10" | 100-110 | 71-81 | 2023-MAY-31
D289 | S75-273-B146 | B75-273-BD146 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00045 | 4' | Labconco | 3440001 | 090199070B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-01
D370 | S75-273-B148 | B75-273-BD148 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00046 | 4' | Thermo Scientific | 1385 | 139959-1148 | 10" | 100-110 | 60-66 | 2023-JUN-01
D392 | S75-273-B147 |  | BSC | 2-A2 | R | AC1-00047 | 6' | Thermo | 1286 | 102474-2612 | 10" | 105-115 | 70-80 | 2023-JUN-01 | 2016-08-29
D403 | S75-273-B150 | B30-273-BD403, A79452 | BSC | 2-A/B3 | C | FK1-00647 | 6' | Baker | SG-600M | SL 42535V | 8" | 100-110 | 66-76 | 2023-JUN-13
D412 | S75-273-B151 | B75-273-BD-BD151 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00048 | 4' | Labconco | 3440009 | 090604554 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-02
D413 | S75-273-BNEW |  | BSC | 2-A2 | C | AC1-00049 | 4' | Baker | SG404 | 124832 | 10" | 100-110 | 47-57 42-52 | 2023-JUN-02
D418 | S75-273-B155 | B75-273-BD155 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00050 | 4' | Labconco | 302419100 | 141102133 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-02 | 2015-02-11
D420 | S75-273-B154 | B75-273-BD154 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00052 | 4' | Labconco | 3440009 | 090198373B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-05
D421 | S75-273-B153 | B75-273-BD153 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00051 | 4' | Thermo | 1254 | 108380-37 | 10" | 105-115 | 65-75 | 2023-JUN-02
D424 | S75-273-B156 | B75-273-BD156 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00053 | 4' | Labconco | 3440009 | 080180738A | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-05
D428 | S75-273-B157 | B75-273-BD157 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00055 | 4' | Labconco | 3440009 | 080180737A | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-06
D428 | S75-273-B158 | B75-273-BD158 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00057 | 4' | Labconco | 3440009 | 080180740A | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-06
D428 | S75-273-B159 | B75-273-BD159 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00056 | 4' | Labconco | 3440009 | 080383808A | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-06
D428 | S75-273-B160 | B75-273-BD160 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00058 | 4' | Labconco | 3440001 | 090199069B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-06
D431 | B30-273-BD431 |  | BSC | 2-B2 | H | AC1-00065 | 4' | Labconco | 3441001 | 080282895 | 8" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-07
D433 | S75-273-B162 | B75-273-BD162 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00054 | 6' | Thermo Scientific | 1387 | 130981-135 | 10" | 100-110 | 58-68 | 2023-JUN-05
D445 | S75-273-B163 | B30-273-BD445 | BSC | 2-A/B3 | C | AC1-00060 | 4' | Microzone | BK-2-4-B3 | 801-4417 | 10" | 100-110 | 61-71 | 2023-JUN-06
D446 | S75-273-B164 | B30-273-BD446 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00059 | 4' | Microzone | BK-2-4 | 801-9087 | 10" | 100-110 | 61-71 | 2023-JUN-06
D452 | S75-273-BNEW | 290104 | BSC | 2-A2 | C | AC1-00066 | 4' | Baker | SG404 | 124502 | 10" | 100-110 | 47-57/42-52 | 2023-JUN-08
D453 | S75-273-BNEW | 290098 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00064 | 4' | Labconco | 302489100 | 180963959 I | 8" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-07
D454 | S75-273-B166 | S75-273-B165 | BSC | 2-A2 | R | AC1-00136 | 4' | NuAire | NU-408-FM-400 | 19667 UX | 10" | 100-110 | 75-85 | 2023-SEP-05
D457 | S75-273-B167 | B75-273-BD457 | BSC | 2-A2 | C | FK1-00645 | 4' | Labconco | 3440001 | 100120236 B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-13
D458 | S75-273-B168 | B75-273-BD168 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00466 | 4' | Labconco | 3440009 | 080180739 | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-13
D461 | S75-273-B169 | B75-273-BD169 | CB | 100 | R | FK1-00631 | 6' | Canadian Cabinets | V6-MW-99-C-30 | 805-5682 |  | NA | 70-110 | 2023-JUN-09
D461 | S75-273-B170 | B75-273-BD170 | CB | 100 | R | FK1-00630 | 6' | Canadian Cabinets | V6-MW-99-C-30 | 805-5683 |  | NA | 70-110 | 2023-JUN-09
D468 | S75-273-B171 | B75-273-BD171 | BSC | 2-A2 | R | FK1-00632 | 4' | Labconco | 3440001 | 090199068 B | 10" | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-09
Sir Frederick Banting - 251 Sir Frederick Banting Driveway - South Wing
A329 | EV3-40/406 |  | BSC | A2 | C | AC1-00089 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914031 F |  | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-27
A343 | EV3-14/407 |  | BSC | A2 | C | AC1-00095 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914056 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-28
A343 | EV3-13/408 |  | BSC | A2 | C | AC1-00094 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914057 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-28
A346D | EV3-12/409 |  | BSC | A2 | C | AC1-00087 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914034 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-27
A346F | EV3-10/410 |  | BSC | A2 | C | AC1-00088 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914030 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-27
A348 | EV3-3/411 |  | BSC | A2 | C | LC1-01059 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914054 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-26
A348 | EV3-1/412 |  | BSC | B2 | H | LJ1-02523 | 6' | Labconco | 30368010022954A | 160221820 A | 8 | 100-110 | 50-60 | 2020-JULY
A349A | EV3-7/413 |  | BSC | A2 | C | AC1-00086 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914043 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-26
A349A | EV3-6/414 |  | BSC | B2 | H | LJ1-02522 | 6' | Labconco | 30368010022954A | 160221819 A | 8 | 100-110 | 50-60 | 2020-JUL-07
A349B | N/A/553 |  | BSC | A2 | R | AC1-00085 | 4' | Labconco | 302411101 | 190881401 A | 10 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-26
A350A | EV3-5/415 |  | BSC | A2 | C | AC1-00093 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914051 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-28
A350B | EV3-9/417 |  | BSC | A2 | C | AC1-00092 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914039 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-27
A353 | EV3-56/418 |  | BSC | A2 | C | AC1-00098 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914046 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-30
A353 | EV3-55/419 |  | BSC | A2 | C | AC1-00097 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914033 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-30
A353 | EV3-51/420 |  | BSC | A2 | C | AC1-00096 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914052 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-30
A354 | EV3-50/421 |  | BSC | A2 | C | AC1-00091 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914041 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-27
A354 | EV3-49/422 |  | BSC | A2 | C | AC1-00090 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914047 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-27
A440 | EV4-61/423 |  | BSC | A2 | C | LC1-01060 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914053 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-29
A441 | EV4-71/424 |  | BSC | A2 | C | AC1-00109 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914049 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-12
A442 | EV4-64/425 |  | BSC | A2 | C | LC1-01061 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914048 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-29
A444 | EV4-77/426 |  | BSC | A2 | C | LC1-01062 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914058 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUN-29
A447 | EV4-52/427 |  | BSC | A2 | C | AC1-00111 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914035 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-12
A447 | EV4-51/428 |  | BSC | A2 | C | AC1-00110 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914038 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-12
A447 | EV4-46/429 |  | BSC | A2 | C | AC1-00112 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914050 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-12
A449 | EV4-42/430 |  | BSC | A2 | C | AC1-00118 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914040 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-17
A451B | EV4-81/431 |  | BSC | B2 | H | LJ1-02867 | 4' | Labconco | 30348010022954A | 160221817 A | 8 | 100-110 | 50-60 | 2020-DEC-15
A451A | EV4-68/432 |  | BSC | A2 | C | AC1-00116 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914045 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-14
A461B | EV4-39/434 |  | BSC | A2 | C | AC1-00117 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914036 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-14
A461B | EV4-38/435 |  | BSC | A2 | C | AC1-00113 | 6' | Labconco | 30268010022954 | 150914037 B | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-14
A461C | EV4-2/436 |  | BSC | A2 | C | AC1-00115 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914042 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-13
A461C | EV4-1/437 |  | BSC | A2 | C | AC1-00114 | 4' | Labconco | 30248010022954 | 150914032 F | 8 | 100-110 | 50-60 | 2023-JUL-13
A457 | N/A |  | CB |  | R | LJ1-02851 | 6' | THERMO | HERA GUARD ECO 1.8 | 42461394 | 12 |  |  | 2020-DEC-07
A443 | E75-273-P003/365 |  | BSC | 1 | R | AK2-00994 |  | DESIGN FILTRATION | EXT-04CH | 33581-199 | 10 |  |  | 2021-06-24
A449 | E75-273-087 |  | BSC | A2 | R | AC1-00119 | 4' | Microzone | BK-2-4 | 801-8110 | 10 | 335-370 | 61-71 | 2023-JUL-17
|  |  | CB |  |  | AK2-00609 | 3' | LABCONCO | NANO |  |  |  |  | 2021-JAN-28
|  |  | CB |  |  | LJ1- | 3' | LABCONCO | NANO

## FHs
ROOM --- PIECE | vendor identification # --- # d'identification du fournisseur | ASSET / LIMS # --- # D'ACTIF / LIMS | Constant Air Volume/Variable Air Volume/Perchloric Acid *** Volume d'air constant/Volume d'air variable/Acid perchloric | TOTAL WIDTH --- LARGEUR TOTAL | MAKE --- MARQUE | MODEL --- MODÈLE | SERIAL # --- # DE SÉRIE | MONITOR --- CONTROLLEUR | TRACER TESTED --- TRACEUR TESTÉ | VERIFIED --- VÉRIFIÉ | REPORT # --- # DE RAPPORT
Laboratory Centre for Disease Control - 100 Eglantine Driveway
1200 | AS01EF04 10524-02-286 | L75-273-C019 SAF_CAB077 HC21708 | C | 5' | Bedcolab | NTBA-5-SS | 25874-2H | Siemens | 2013-10-22 | 2023-NOV-07 | AC1-00201
2104 | AS02EF04 10524-02-287 | L75-273-C024 SAF_CAB072 HC21753 | C | 5' | Bedcolab | NTBA-5-SS | 25874-7H | Siemens | 2013-10-22 | 2023-NOV-07 | AC1-00195
2118 | 10524-02-289 | L75-273-C025 SAF_CAB079 HC21794 | C | 5' | Bedcolab | NTRB-5 | 25874-8H | Siemens | 2013-10-22 | 2023-NOV-07 | AC1-00199
2150 | AS01EF08 10524-02-288 | L75-273-C023 SAF_CAB068 | C | 5' | Bedcolab | NTRB-5 | 25874-6H | Siemens | 2013-10-22 | 2023-NOV-07 | AC1-00198
2162 | AS01EF07 10524-02-290 | L75-273-C022 SAF_CAB070 HC21901 | C | 5' | Bedcolab | NTBA-5-SS | 25874-5H | Siemens | 2013-10-22 | 2023-NOV-07 | AC1-00197
2164 | AS01EF09 | L75-273-C026 SAF_CAB067 HC162079 | C | 5' | Bedcolab | NTBA-5-SS | 25874-4H | Siemens | 2013-10-23 | 2023-NOV-07 | AC1-00196
3182 | AS01EF11 10524-02-293 | L75-273-C028 SAF_CAB094 HC21585 | C | 5' | Bedcolab | NTBA-5-SS | 25874-11H | Siemens | 2013-10-23 | 2023-NOV-07 | AC1-00200
Radiation Protection Bureau - 775 Brookfield Road
124 | 307 | R75-273-C054 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-29 | 2022-10-26 | N/A
125 | 310 | R75-273-C057 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-29 | 2023-NOV-14 | AC1-00249
126-A | 317 | R75-273-C053 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-31 | 2023-NOV-14 | AC1-00250
146 | 550 | R75-273-C005 | C | 5' | Canlab | 15BA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-14 | AC1-00251
147 | 352 | R75-273-C006 | C | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-14 | AC1-00252
149A | 351 | R75-273-C007 | C | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-14 | AC1-00255
149B | 350 | R75-273-C008 | C | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-14 | AC1-00254
149B | 349 | R75-273-C009 | C | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-14 | AC1-00253
151 | 348 | R75-273-C001 | C | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-14 | AC1-00259
151 | 551 | R75-273-C002 | C | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-14 | AC1-00258
153 | 347 | R75-273-C003 | C | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-14 | AC1-00256
153 | 346 | R75-273-C004 | C | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-14 | AC1-00257
228 | 311 | R75-273-C247 | C |  | Design Filtration | PPF-5-AD | 36095 | Alnor | 2013-10-30 | 2023-NOV-15 | AC1-00260
231 | 312 | R75-273-C058 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-30 | 2023-NOV-15 | AC1-00261
234 | 313 | R75-273-C059 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-30 | 2023-NOV-15 | AC1-00262
234 | 314 | R75-273-C060 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-30 | 2023-NOV-15 | AC1-00263
259 | 360 | R75-273-C019 | V | 5' | Canlab | 15BA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-15 | AC1-00264
259 | 361 | R75-273-C020 | V | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-15 | AC1-00265
261 | 362 | R75-273-C021 | V | 5' | Canlab | 15BA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-15 | AC1-00266
261 | 552 | R75-273-C023 | V | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-16 | AC1-00267
262 | 363 | R75-273-C032 | V | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-16 | AC1-00268
266 | 353 | R75-273-C010 | V | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-16 | AC1-00271
267 | 358 | R75-273-C011 | V | 4' | Canlab | 47IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-16 | AC1-00269
267 | 359 | R75-273-C012 | V | 4' | Canlab | 47BA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-16 | AC1-00270
268 | 356 | R75-273-C013 | V | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-16 | AC1-00273
268 | 357 | R75-273-C014 | V | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-16 | AC1-00272
272 | 354 | R75-273-C016 | V | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-16 | AC1-00274
272 | 355 | R75-273-C017 | V | 5' | Canlab | 15IA |  | Regulvar |  | 2023-NOV-16 | AC1-00275
301 | 305 | R75-273-C076 | C | 5' | Canlab | 15IA |  | Alnor 335 | 2013-10-28 | 2023-NOV-14 | AC1-00241
307 | 304 | R75-273-C075 | C | 5' | Labconco | 100410814 | 171049583 B | TEL Guardian |  | 2023-NOV-14 | AC1-00242
312 | 303 | R75-273-C074 | C | 5' | Labconco | 608040010814 | 100220941 I | TEL Guardian 1000 |  | 2023-NOV-14 | AC1-00243
316 | 302 | R75-273-C072 | C | 5' | Labconco | 984050110814 | 100120163 B | TEL Guardian 1000 |  | 2023-NOV-14 | AC1-00244
318 | 306 | R75-273-C071 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-28 | 2023-NOV-14 | AC1-00245
321 | 301 | R75-273-C062 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-29 | 2023-NOV-14 | AC1-00246
322 | 300 | R75-273-C067 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-24 | 2023-NOV-14 | AC1-00248
322 | 298 | R75-273-C069 | C | 5' |  |  |  | Alnor 335 | 2013-10-23 | 2023-NOV-14 | AC1-00247
Sir Frederick Banting - 251 Sir Frederick Banting Driveway - North Wing
D102 | 10524-02-109 | S75-273-C220 B30-273-C102F 30-270-220-H | C/motor | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-10 | 2024-02-29 | LC1-01335
D103 | 10524-02-110 | S75-273-C221 | C/motor | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-10 | 2024-02-29 | LC1-01336
D106 | 10524-02-111 | S75-273-C034 B30-273-C106 | C | 5' | Bedcolab | RBA-5 | 33030-1 | Siemens | 2014-10-10 | 2024-02-29 | LC1-01337
D107 | 10524-02-112 | S75-273-C237 B30-273-C107F | C/motor | 5' | Bedcolab | RBA-5 | 33030-2 | Siemens | 2014-10-10 | 2024-02-29 | LC1-01338
D116 | 10524-02-113 | S75-273-C161 B30-273-C116 | C | 6' |  |  |  | Siemens/TSI | 2014-10-06 | 2024-02-29 | LC1-01333
D117 | 10524-02-114 | S75-273-C169 B30-273-C117 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-06 | 2024-02-29 | LC1-01334
D124 | 10524-02-115 | S75-273-C188 B30-273-C124 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-06 | 2024-02-28 | LC1-01332
D125 | 10524-02-116 | S75-273-C174 B30-273-C125 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-07 | 2024-02-28 | LC1-01331
D130 | 10524-02-117 | S75-273-C184 B30-273-C130 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-08 | 2024-02-28 | LC1-01328
D131 | 10524-02-123 | S75-273-C164 B30-273-C131 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-08 | 2024-02-28 | LC1-01330
D132 | 10524-02-124 | S75-273-C162 B30-273-C132 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-08 | 2024-02-28 | LC1-01326
D133 | 10524-02-125 | S75-273-C069 B30-273-C133 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-08 | 2024-02-28 | LC1-01329
D136 | 10524-02-126 | S75-273-C175 B30-273-C136 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-09 | 2024-02-28 | LC1-01325
D138 | 10524-02-127 | S75-273-C116 B30-273-C138 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-09 | 2024-02-28 | LC1-01327
D139 | 10524-02-128 | S75-273-C083 B30-273-C139 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-09 | 2024-02-28 | LC1-01324
D151 | 10524-02-129 | S75-273-C122 B30-273-C151 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-02 | 2024-02-27 | LC1-01314
D152 | 10524-02-130 | S75-273-C102 B30-273-C152 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-01 | 2024-02-27 | LC1-01311
D155 | 10524-02-131 | S75-273-C109 B30-273-C153 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-02 | 2024-02-27 | LC1-01313
D154 | 10524-02-132 | S75-273-C143 B30-273-C154 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2015-09-24 | 2024-02-27 | LC1-01312
D158 | 10524-02-133 | S75-273-C068 B30-273-C158 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-09-30 | 2024-02-27 | LC1-01317
D159 | 10524-02-134 | S75-273-C187 B30-273-C159 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-01 | 2024-02-27 | LC1-01316
D160 | 10524-02-135 | S75-273-C151 B30-273-C160 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-09-26 | 2024-02-27 | LC1-01315
D163 | 10524-02-136 | S75-273-C073 B30-273-C163 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-01 | 2024-02-27 | LC1-01318
D166 | 10524-02-137 | S75-273-C158 B30-273-C166 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2015-09-24 | 2024-02-27 | LC1-01319
D168 | 10524-02-138 | S75-273-C099 B30-273-C168 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2015-09-24 | 2024-02-27 | LC1-01320
D174 | 10524-02-139 | S75-273-C104 B30-273-C174 | C | 6' | Labconco | Protector 9902200 |  | Siemens | 2014-09-25 | 2024-02-27 | LC1-01321
D175 | 10524-02-140 | S75-273-C190 B30-273-C175 | C | 5' | Vortex II |  |  | Siemens/Flow Safe | 2014-09-25 | 2024-02-27 | LC1-01322
D176 | 10524-02-141 | S75-273-C082 B30-273-C176 | C | 6' | Labconco | Protector 9902200 |  | Siemens | 2014-09-25 | 2024-02-28 | LC1-01323
D187 | 10524-02-118 | S75-273-C191 B30-273-C187 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-09-23 | 2024-02-27 | LC1-01310
D192 | 10524-02-121 | S75-273-C155 B30-273-C192 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-09-24 | 2024-02-27 | LC1-01309
D194 | 10524-02-120 | S75-273-C075 B30-273-C194 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2024-02-27 | 2024-02-27 | LC1-01308
D202 |  | S75-273-C117 | C | 5' |  |  |  | Siemens/VWR | 2015-09-29 | 2023-DEC-04 | AC1-00301
D203 |  | S75-273-C148 | C | 5' |  |  |  | Siemens/Safety Alert | 2015-09-29 | 2023-DEC-04 | AC1-00302
D205 |  | S75-273-C141 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-09-29 | 2023-DEC-04 | AC1-00303
D206 |  | S75-273-C140 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-09-29 | 2023-DEC-04 | AC1-00304
D210 |  | S75-273-C101 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-01 | 2023-DEC-04 | AC1-00305
D211 |  | S75-273-C149 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-01 | 2023-DEC-04 | AC1-00306
D219 | 10524-02-149 | S75-273-C200 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2024-02-29 | LC1-01339
D220 | 10524-02-150 | S75-273-C085 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-06 | 2024-02-29 | LC1-01340
D221 | 10524-02-151 | S75-273-C119 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-02 | 2024-02-29 | LC1-01341
D222 | 10524-02-152 | S75-273-C219 | C/motor | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-06 | 2024-02-29 | FK1-00270
D225 | 10524-02-153 | S75-273-C177 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-05 | 2024-02-29 | LC1-01342
D226 | 10524-02-154 | S75-273-C154 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-05 | 2024-02-29 | LC1-01344
D227 | 10524-02-155 | S75-273-C066 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-05 | 2024-02-29 | LC1-01343
D228 | 10524-02-156 | S75-273-C136 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-05 | 2024-02-29 | LC1-01345
D235 |  | S75-273-C108 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-09 | 2023-DEC-08 | AC1-00320
D236 |  | S75-273-C115 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-07 | 2023-DEC-08 | AC1-00319
D237 |  | S75-273-C217 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-09 | 2023-DEC-08 | AC1-00321
D238 |  | S75-273-C090 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-08 | 2023-DEC-08 | AC1-00318
D243 |  | S75-273-C146 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-09 | 2023-DEC-08 | AC1-00317
D251 |  | S75-273-C124 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-14 | 2024-MAR-04 | AC1-00468
D252 |  | S75-273-C078 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-14 | 2024-MAR-04 | AC1-00470
D253 |  | S75-273-C127 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-13 | 2024-MAR-04 | AC1-00469
D254 |  | S75-273-C160 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-15 | 2024-MAR-04 | AC1-00471
D258 |  | S75-273-C179 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-08 | 2024-MAR-04 | AC1-00472
D260 |  | S75-273-C070 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-08 | 2024-MAR-04 | AC1-00473
D262 |  | S75-273-C080 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-13 | 2024-MAR-04 | AC1-00474
D267 | 10524-02-163 | S75-273-C198 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-14 | 2024-03-01 | LC1-01352
D268 | 10524-02-166 | S75-273-C165 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2024-03-01 | LC1-01350
D269 | 10524-02-164 | S75-273-C196 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-14 | 2024-03-01 | LC1-01351
D270 | 10524-02-183 | S75-273-C091 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-09 | 2024-03-01 | LC1-01349
D273 | 10524-02-165 | S75-273-C168 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-16 | 2024-03-01 | LC1-01348
D274 | 10524-02-174 | S75-273-C167 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-16 | 2024-03-01 | LC1-01347
D276 | 10524-02-184 | S75-273-C166 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-09 | 2024-03-01 | LC1-01346
D284/D285 |  | S75-273-C181 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-29 | 2024-03-01 | AC1-00466
D286 |  | S75-273-C121 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-29 | 2024-03-01 | AC1-00467
D287 |  | S75-273-C157 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-28 | 2024-03-01 | AC1-00465
D288 |  | S75-273-C063 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-28 | 2024-03-01 | AC1-00464
D289 |  | S75-273-C207 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2015-10-15 | 2024-03-01 | AC1-00463
D301 |  | S75-273-C178 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-30 | 2023-NOV-09 | AC1-00218
D302 |  | S75-273-C142 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-09 | 2023-NOV-09 | AC1-00219
D304 |  | S75-273-C163 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-29 | 2023-NOV-09 | AC1-00220
D305 |  | S75-273-C195 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-09 | 2023-NOV-09 | AC1-00221
D308 |  | S75-273-C144 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-10-29 | 2023-NOV-09 | AC1-00222
D310 |  | S75-273-C222 | C/motor | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-11-02 | 2023-NOV-09 | AC1-00223
D319 |  | S75-273-C201 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-11-02 | 2023-NOV-09 | AC1-00226
D320 |  | S75-273-C112 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-10 | 2023-NOV-10 | AC1-00228-FAIL
D322 |  | S75-273-C202 | C/motor | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-10 | 2023-NOV-10 | AC1-00229
D323 |  | S75-273-C107 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-09 | AC1-00227
D325 |  | S75-273-C065 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-10 | 2023-NOV-09 | AC1-00225
D326 |  | S75-273-C194 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-11-02 | 2023-NOV-10 | AC1-00230-FAIL
D327 |  | S75-273-C067 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-11-02 | 2023-NOV-09 | AC1-00224
D328 |  | S75-273-C135 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2013-10-10 | 2023-NOV-10 | AC1-00231-FAIL
D335 |  | S75-273-C111 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-11-06 | 2023-NOV-10 | AC1-00234
D336 |  | S75-273-C093 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-11-06 | 2023-NOV-10 | AC1-00232
D337 |  | S75-273-C092 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-11-06 | 2023-NOV-10 | AC1-00235
D338 |  | S75-273-C172 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2015-11-06 | 2023-NOV-10 | AC1-00233
D340 |  | S75-273-C208 | P/motor | 5' |  |  |  | Siemens/Alnor 335 |  | 2023-NOV-10 | AC1-00236
D341 |  | S75-273-C210 | P/motor | 5' |  |  |  | Siemens/Alnor 335 |  | 2023-NOV-10 | AC1-00237
D343 |  | S75-273-C211 | P/motor | 5' |  |  |  | Siemens/Alnor 335 |  | 2023-NOV-10 | AC1-00238
D351 |  | S75-273-C118 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | AC1-00282
D352 |  | S75-273-C138 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01159
D353 |  | S75-273-C125 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01158
D354 |  | S75-273-C183 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01160
D356 |  | S75-273-C185 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01161
D357 |  | S75-273-C106 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01165
D358 |  | S75-273-C176 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01162
D359 |  | S75-273-C186 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01164
D360 |  | S75-273-C139 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01163
D362 |  | S75-273-C170 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01166
D363 |  | S75-273-C180 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01167
D364 |  | S75-273-C100 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-30 | AC1-00289
D367 |  | S75-273-C072 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01170
D368 |  | S75-273-C159 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01168
D369 |  | S75-273-C071 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-30 | AC1-00290
D370 |  | S75-273-C097 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-21 | LC1-01169
D373 |  | S75-273-C152 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-10 | AC1-00239
D374 |  | S75-273-C105 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-30 | AC1-00291
D375 |  | S75-273-C061 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-10 | AC1-00240
D376 |  | S75-273-C084 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-30 | AC1-00292
D381 |  | S75-273-C213 | P/motor | 5' | Bedcolab | P-SBA-5 | 31190-1 | Siemens/Alnor 335 |  | 2023-NOV-30 | AC1-00300
D382 |  | S75-273-C212 | P/motor | 5' | Bedcolab | P-SBA-5 | 31190-3 | Siemens |  | 2023-NOV-30 | AC1-00299
D384 |  | S75-273-C215 | P/motor | 5' | Bedcolab | P-SBA-5 | 31190-2 | Siemens/Alnor 335 |  | 2023-NOV-30 | AC1-00297
D385 |  | S75-273-C214 | P/motor | 5' |  |  |  | Siemens/Alnor 405 |  | 2023-NOV-30 | AC1-00298
D387 |  | S75-273-C189 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2024-MAR-08 | LC1-01381
D389 |  | S75-273-C076 | C | 5' | Blier |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-30 | AC1-00296
D390 |  | S75-273-C086 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-30 | AC1-00293
D392 |  | S75-273-C060 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-30 | AC1-00295
D393 |  | S75-273-C216 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-30 | AC1-00294
D401 |  | S75-273-C204 | C/motor | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-29 | 2023-NOV-08 | AC1-00202
D402 |  | S75-273-C238 | C | 6' |  |  |  | Siemens | 2014-10-30 | 2023-NOV-08 | AC1-00203
D402 |  | S75-273-C239 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-29 | 2023-NOV-08 | AC1-00204
D403 |  | S75-273-C243 | C | 5' |  |  |  | Siemens | 2014-10-29 | 2023-NOV-08 | AC1-00205
D404 |  | S75-273-C246 | C | 5' | Can Lab |  |  | Siemens | 2014-10-29 | 2023-NOV-08 | AC1-00206
D408 |  | S75-273-C205 | C/motor | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-07 | AC1-00194
D414 |  | S75-273-C134 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-08 | AC1-00210-FAIL
D415 |  | S75-273-C098 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-08 | AC1-00209
D420 |  | S75-273-C182 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-08 | AC1-00207
D421 |  | S75-273-C133 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-08 | AC1-00208
D435 |  | S75-273-C132 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-09 | AC1-00215
D436 |  | S75-273-C203 | C/motor | 5' | Labconco | Protector |  | Siemens |  | 2023-NOV-08 | AC1-00211
D447 |  | S75-273-C128 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-09 | AC1-00212
D451 |  | S75-273-C110 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-09 | AC1-00214
D454 |  | S75-273-C064 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-09 | AC1-00216
D456 |  | S75-273-C206 | C/motor | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-09 | AC1-00213
D462 |  | S75-273-C218 | C | 5' |  |  |  | Siemens |  | 2023-NOV-09 | AC1-00217
Sir Frederick Banting - 251 Sir Frederick Banting Driveway - South Wing
A328A | EV3-57 | N32NA-36 | VAV | 3' | Labconco Xstream | 11041030022954 | 150712422 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01354
A329D | EV3-70 | N32NC-69 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 B | 150610240 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01355
A329F | EV3-44 | N32NA-35 | VAV | 5' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150609949 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01358
A329F | EV3-43 | N32ND-36 | VAV | 5' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150610243 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01357
A329F | EV3-42 | N32ND-35 | VAV | 5' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711793 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01356
A330A | EV3-39 | N32ND-39 | VAV | 5' | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150609948 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01359
A334 | EV3-32 | N32ND-33 | VAV | 5' | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150610245 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01360
A334 | EV3-31 | N32ND-31 | VAV | 5' | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150711791 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01361
A334 | EV3-33 | N32ND-32 | VAV | 5' | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150610244 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01362
A341C | EV3-21 | N32NA-26 | CAV | 4 | Labconco Xstream | 12040000022954 A | 150610246 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01364
A341C | EV3-20 | N32NA-27 | CAV | 3 | Labconco Xstream | 12040000022954 A | 150712425 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01363
A346A | EV3-16 | N32NA-17 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711531 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01366
A346A | EV3-18 | N32NA-18 | VAV | 5' | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150609947 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01365
A346A | EV3-17 | N32NA-16 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711788 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | LC1-01387-FAIL
A346E | EV3-11 | N32ND-30 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 B | 150610239 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | LC1-01367
A430A | EV4-28 | N42NA-22 | CAV | 4 | Labconco Xstream | 14141000025553 | 160728359 C | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | AC1-00479
A430A | EV4-29 | N42NA-23 | CAV | 5 | Labconco Xstream | 14151000025553 | 160728361 C | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | AC1-00481
A430A | EV4-30 | N42NA-24 | CAV | 5 | Labconco Xstream | 14151000025553 | 160728362 C | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-06 | AC1-00480
A432A | EV4-13 | N42NA-18 | VAV |  | Labconco Xstream | 11061030022954 A | 150711806 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | AC1-00484
A432A | EV4-14 | N42NA-19 | VAV | 6 | Labconco Xstream | 11061030022954 A | 150711805 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | AC1-00485
A432A | EV4-17 | N42NA-20 | VAV | 6 | Labconco Xstream | 11061030022954 A | 150711800 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | AC1-00486
A432A | EV4-18 | N42NA-21 | VAV |  | Labconco Xstream | 11061030022954 A | 150711802 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | AC1-00482
A436A | EV4-34 | N42NA-37 | CAV | 4 | Labconco Xstream | 14141000025553 | 160728358 C | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | LC1-01380
A438A | EV4-59 | N42NA-43 | VAV | 6 | Labconco Xstream | 11061030022954 | 150711803 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01378
A438C | EV4-60 | N42NA-44 | VAV | 6 | Labconco Xstream | 11061030022954 | 150711799 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01379
A440 | EV4-62 | N42NA-45 | VAV | 4 | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711532 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | AC1-00483
A441 | EV4-70 | N42NA-41 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711533 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01374
A442 | EV4-66 | N42NA-46 | VAV | 6 | Labconco Xstream | 11061030022954 | 150711804 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01377
A444 | EV4-48 | N42ND-42 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150609950 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01370
A444 | EV4-49 | N42ND-43 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711539 A |  |  | 2024-MAR-07 | LC1-01371
A444 | EV4-50 | N42ND-44 | VAV | 6' | Labconco Xstream | 11061030022954 | 150711801 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01372
A446 | EV4-53 | N42ND-38 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711787 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01373
A447 | EV4-44 | N42ND-37 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711541 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01368
A447 | EV4-45 | N42ND-38 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711534 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01369
A449 | EV4-37 | N42ND-35 | VAV | 4' | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711537 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01375
A451A | EV4-82 | N42ND-62 | VAV | 6' | Labconco Xstream | 11041030022954 | 190473776 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-07 | LC1-01376
A457A | EV4-26 | N42ND-33 | CAV | 6 | Labconco Xstream | 14161000025553 | 160728360C | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | AC1-00487
A459A | EV4-21 | N42ND-29 | VAV | 3 | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150712421 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | AC1-00488
A459C | EV4-16 | N42ND-23 | VAV | 6 | Labconco Xstream | 11061030022954 A | 150711807 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | LC1-01385
A459C | EV4-11 | N42ND-24 | VAV |  | Labconco Xstream | 11061030022954 A | 150711808 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | LC1-01386
A459D | EV4-12 | N42ND-20 | VAV |  | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711786 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | AC1-00492
A459D | EV4-15 | N42ND-21 | VAV |  | Labconco Xstream | 11041030022954 A | 150711540 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | AC1-00493
A459D | EV4-10 | N42ND-22 | VAV |  | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150711792 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | AC1-00491
A461A | EV4-06 | N42ND-56 | VAV | 5 | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150711811 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | LC1-01382-FAIL
A461A | EV4-07 | N42ND-61 | VAV | 5 | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150711810 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | LC1-01383
A461C | EV4-04 | N42ND-54 | VAV | 5 | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150711795 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | AC1-00490-FAIL
A461C | EV4-03 | N42ND-55 | VAV | 5 | Labconco Xstream | 11051030022954 A | 150610241 A | TSI FHM10 |  | 2024-MAR-08 | AC1-00489
A355 | EV3-30 |  | CAV | 8 | N/A | N/A | N/A |  |  | 2024-MAR-08 | LC1-01384

## DFHs
ROOM --- PIECE | ASSET # --- # D'ACTIF | FILTERS --- FILTRES | TOTAL WIDTH --- LARGEUR TOTAL | MAKE --- MARQUE | MODEL --- MODÈLE | SERIAL # --- # DE SÉRIE | MONITOR --- CONTROLLEUR | Face Velocity (FPM) --- Vélocité frontale (FPM) | VERIFIED --- VÉRIFIÉ | REPORT # --- # DE RAPPORT
Laboratory Centre for Disease Control - 100 Eglantine Driveway
3114 | L75-273-P018 |  |  | Esco | PCR-4A2 | 2011-60781 |  |  | 2011-11-15
Radiation Protection Bureau - 775 Brookfield Road
231 | R75-273-P019 |  |  | Labconco | scratched | 070367988 C
318 | R75-273-P020 |  |  | Labconco | 3750003 | 020351883 E | built in |  | 2003-02-17 | MT1-03572
Sir Frederick Banting - 251 Sir Frederick Banting - North Wing
D192 | E75-273-P008 | MM-1355 | 4' | Design Filtration | EXT-4C | 32572A-130 | AirGard 200 | 108 | 2023-04-24 | FK1-00541
D192 | E75-273-P009 | MM-1355 | 4' | Design Filtration | EXT-4C | 32572C-132 | AirGard 200 | 108 | 2023-Apr-24 | FK1-00542
D207 | S75-273-P033 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 50958 | UVTect Controller | 50 | 2023-Apr-24 | FK1-00543
D212 | S75-273-P022 | HEPA | 2.5 | AirClean Systems | AC632LFUVC | 42006 | 300 Controller | 98 | 2023-Apr-24 | FK1-00545
D225 | S75-273-P025 | HEPA | 4' | Design Filtration | CAWS-4 | 30160 | NA | 111 | 2023-04-24 | FK1-00546
D244 | S75-273-P026 | HEPA | 3' | Design Filtration | EXT-03 | 35270-053 | AirGard 200 | 108 | 2022-04-12 | FK1-00544
D254 | S75-273-P027 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 42226 | 300 Controller | 66 | 2023-Apr-25 | FK1-00549
D259 | S75-273-P028 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 41723 | 300 Controller | 53 | 2022-04-12 | LC1-00590
D266 |  | ORGANIC VAPOUR FILTER | 4' | Labconco | 6963400 | 180862638A | PARAMOUNT | 80 | 2023-Apr-24 | FK1-00548
D277 | E75-273-P010 | MM-1355 | 4' | Design Filtration | EXT-04CH | 33591-200 | AirGard 200 | 85 | 2023-04-26 | FK1-00547
D294 | S75-273-P029 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 42446 | 300 Controller | 53 | 2023-Apr-28 | FK1-00563
D381 | NA | HEPA |  | Design Filtration | BE107 | 35693-I | NA | 188 | 2023-Apr-25 | FK1-00550
D328 | S75-273-P031 | CARBON | 4' | Design Filtration | EXT-04C | 35081-047 | NA | 91 | 2023-Apr-28 | FK1-00564
D384 | S75-273-P032 | MM-1355 | 4' | Design Filtration | EXT-04CH | 35655-068 | NA | 68 | 2022-Apr-12 | LC1-00595 (FAIL)
D389 | N/A | HEPA |  | DESIGN-AIRE | CUSTOM | NA | NA | 119 | 2023-Apr-25 | FK1-00551
D390 | S75-273-P033 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 41127 | 300 Controller | 60 | 2023-Apr-25 | FK1-00552
D404 | N/A | HEPA | 4' | AirClean Systems | AC648LFUVC | 49064 | UVTect Controller | 122 | 2022-Apr-13 | LC1-00587
D413 | S75-273-P035 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 40308 | 300 Controller | 62 | 2023-Apr-26 | FK1-00558
D418 | S75-273-P036 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 43161 | 300 Controller | 68 | 2023-Apr-26 | FK1-00557
D420 | S75-273-P034 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 46610 | UVTect Controller | 61 | 2023-Apr-26 | FK1-00556
D424 | S75-273-P037 | HEPA | 4' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 41724 | 300 Controller | 79 | 2023-Apr-26 | FK1-00555
D435 | S75-273-P039 | HEPA | 4' | Design Filtration | PCR-04 | 33236-180 | NA | 102 | 2023-Apr-26 | FK1-00554
D439 | S75-273-P040 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 43625 | 300 Controller | 66 | 2023-Apr-26 | FK1-00560
D459 | S75-273-P041 | HEPA | 2.5' | AirClean Systems | AC632LFUVC | 43206 | 300 Controller | 70 | 2023-Apr-26 | FK1-00559
D466 | S75-273-P042 | HEPA | 3' | Design Filtration | PCR-03 | 35759-018 | NA | 101 | 2022-Apr-13 | LC1-00603
Sir Frederick Banting - 251 Sir Frederick Banting - South Wing
A329F | N/A | ORGANIC VAPOUR FILTER | 3' | Labconco | PARAMOUNT FILTERED ENCLOSURE | NA | NA | 95 | 2023-Apr-28 | FK1-00565
A356 | N/A | HEPA | 6.5' | HEPA
A431 | E75-273-P003 | HEPA | 4' | Design Filtration | EXT-04CH | 33581-199 | AirGard 200 | 90 +-20% | 2023-APR-28 | FK1-00566
A435 | HC328622 | HEPA | 3' | Labconco | 3887361 | 201001786A | NA | 73 | 2023-APR-28 | FK1-00568
A457 | NA | HEPA | 6' | THERMO | HERA GUARD ECO 1.8 | 42461394 |  |  | 2023-APR-28 | FK1-00569
A434 | HC118984 | HEPA | 6' | Design Filtration | CHEH-72 | 32568-011 | AIRGUARD 200 |  | 2022-JAN-18 | NO REPORT NUMBER
A451 | HC328625 | HEPA | 3' | LABCONCO | 3887361 | 201103061 A | NA |  | 2023-APR-28 | FK1-00567